| 序号 No. | 物料编码 Part No. | 名称 Name | 规格型号 Specification | 数量 Qty | 位号 Location | 备注 Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QT00000245 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1QT00000245 | O22S转O22B-I2C转COM转换座半成品 |  | 1 |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | QT0000001199 | Socket | O22S | 1 | H5-H8 |  |
| 3 | QT0000001023 | 测试针 | 华荣CSP-6 | 5 | A3、A4、A6、A7、A8 |  |
| 4 | RDTEMP1599 | 晶振底座，25*25 | 测试系统用O22B底座 | 1 |  |  |
| 5 | BG000008231 | 螺丝 | 2*12mm | 4 |  |  |
| 6 | BG000008232 | 螺母 | 内径2mm | 4 |  |  |
| 7 | BG00001424 | 垫片 | 内径2mm，厚度1mm | 4 |  |  |
| 8 | QT00001306 | 弹簧垫片 | 内径2.0mm | 4 |  |  |
| 9 | ZYP50J0001 | P50-J测试针 |  | 6 | A1、A5 | 3根一位 |
| 10 | PYCS543902 | PYCS543902 | O22S转换座卡扣10拼1 | 1 |  |  |
| 11 | RDTEMP1461 | 排针连接器 | 1*5P/单弯针 | 1 | P1 |  |