## Crystal Setup File Parameters.r
Crystal Setup File Parameters
Run Name: JSX3112803C-20170111-001
Ref F: F @ 25.00¡ãC (Set)
Print: All Operator: |  |  |  |  | Run Start: 11-Ò»ÔÂ-2017 5:17 pm
Row A: Measured FL |  | Row B: Measured FL |  |  | Run Finish: 11-Ò»ÔÂ-2017 6:01 pm
S&A W2200 Rev: 6.52 Report: 2.17
Start: B001 Stop: B045
Setup: JSC3112803C-20140803
Reference F: 12,800,000 Hz CL: 20.00 pF Power: 100.00 uW into 80.00 Ohms Measure: FL/T
TEMP FL C0 RR Q C1 DLD2 FL
B012< | 90.00 0.1 2.111< 67 %759< 0.243< 12.942< %12,800,00 |  |  | 20170112009
B012< | 94.02 -0.1 2.121< 66 %776< 0.243< 12.439< %12,799,99 |  |  | 20170112009
B012< | 98.00 -0.1 2.122< 66 %775< 0.244< 16.693< %12,799,99 |  |  | 20170112009
B023< | 89.98 -0.3 2.077< 75 %743< 0.224< 7.740< %12,799,99 |  |  | 20170112018
B023< | 94.04 -0.4 2.087< 73 %760< 0.225< 5.682< %12,799,99 |  |  | 20170112018
B023< | 98.01 -0.3 2.089< 73 %757< 0.226< 6.947< %12,799,99 |  |  | 20170112018
B029< | 90.01 0.2 2.054< 53 %927. 0.253< 11.628< %12,800,00 |  |  | 20170112024
B029< | 94.05 0.1 2.064< 53 %926. 0.254< 17.805< %12,800,00 |  |  | 20170112024
B029< | 98.02 0.2 2.067< 53 %927. 0.255< 14.288< %12,800,00 |  |  | 20170112024
B035< | 90.03 0.0 2.392 258< %284< 0.169 1.817 %12,799,99 |  |  | 20170112027
B035< | 94.02 -0.1 2.398 258< %283< 0.170 1.924 %12,799,99 |  |  | 20170112027
B035< | 98.03 -0.2 2.400 259< %281< 0.170 1.826 %12,799,99 |  |  | 20170112027
B040< | 89.97 -0.1 2.128< 62 %920. 0.218< 7.146< %12,799,99 |  |  | 20170112031
B040< | 94.00 -0.2 2.130< 62 %923. 0.218< 5.483< %12,799,99 |  |  | 20170112031
B040< | 98.01 -0.2 2.133< 61 %925. 0.219< 3.692 %12,799,99 |  |  | 20170112031
Page -1 of 1 (JSX3112803C-20170111-001)