## Standard.rpt
Setup: JSC311000H90 |  |  | Run Date: 11-ÎåÔÂ-2017 7:12 pm
Description: 82-86-90
Reference F: 10,000,000 Hz
Power: 100.00 uW into 80.00 Ohms
CL: 20.00 pF Using: Measured FL |  |  | S&A 250B: 15.45 Report: 4.62
TEMP FL C0 RR Q C1 DLD2 FL
¡ãC ppm pF Ohms k fF Ohms Hz
0.500 3.335 100.000 0.174 7.000
-0.500 2.465 1,000.000 0.166
1< | -------- -22.171< 2.919 71.523 1,338.781 0.166 0.385 %9,999,778
Page -1 of 1 (JSC311000H90)