## Standard.rpt
Setup: JSC311280H91-2017 |  |  | Run Date: 22-ÁùÔÂ-2017 11:22 am
Description: 90-95-100
Reference F: 12,800,000 Hz
Power: 100.00 uW into 30.00 Ohms
CL: 20.00 pF Using: Measured FL |  |  | S&A 250B: 15.45 Report: 4.62
TEMP FL C0 C1 Q DLD2 RR FL
¡ãC ppm pF fF k Ohms Ohms MHz
1.0 2.53 0.29 10.000 80.000
-3.0 2.07 0.20 00.00
1< | -------- -22.3< 3.98< 0.20 %1,00 %32.9< 62.564 12.799714
2< | -------- -23.8< 2.82< 0.16< %880. 1.714 88.618< 12.799695
3< | -------- -28.9< 3.57< 0.15< %889. 1.587 92.441< 12.799630
4< | -------- -27.3< 3.72< 0.15< %1,09 0.980 78.234 12.799651
5< | -------- -23.8< 4.00< 0.22 %842. 5.465 65.776 12.799695
6< | -------- 41.0< 3.66< 0.57< %605< 0.858 35.752 12.800525
7< | -------- -9.0< 2.50 0.24 %989. 0.375 51.482 12.799885
8< | -------- 41.3< 2.68< 0.59< %691< 3.700 30.700 12.800529
9< | -------- 38.7< 2.70< 0.59< %680< %15.4< 31.207 12.800496
10< | -------- -28.6< 3.63< 0.15< %1,07 0.487 79.496 12.799633
11< | -------- -22.9< 4.07< 0.20 %926. %40.8< 68.019 12.799707
Page -1 of 1 (JSC311280H91-2017)