## Standard.rpt
Setup: JSC31113001 |  |  | Run Date: 21-°ËÔÂ-2017 9:33 am
Description: HC-43U,13Mhz85-95 90¶È
Reference F: 13,000,000 Hz
Power: 100.00 uW into 50.00 Ohms
CL: 30.00 pF Using: Measured FL |  |  | S&A 250B: 15.45 Report: 4.62
TEMP FL RR C1 C0 Q DLD2 FL
¡ãC ppm Ohms fF pF k Ohms Hz
-1.0 100.0 0.184 2.695 10.00
-5.0 0.136 2.205 800
1< | -------- -24.0< 108.3< 0.145 2.831< 778< %18.< 12,999,687
Page -1 of 1 (JSC31113001)