## Crystal Setup File Parameters.r (hidden)
Crystal Setup File Parameters
Run Name: JSC311000HC-20170714-1
Ref F: F @ 25.00¡ãC (Set)
Print: All Operator: |  |  |  | Run Start: 14-ÆßÔÂ-2017 2:59 pm
Row A: Measured FL |  | Row B: Measured FL |  | Run Finish: 14-ÆßÔÂ-2017 3:49 pm
S&A W2200 Rev: 6.63 Report: 2.17
Start: A001 Stop: B108
Setup: JSC311000hc-2017 82-90-92
Reference F: 10,000,000 Hz CL: 20.00 pF Power: 100.00 uW into 25.00 Ohms Measure: FL/T
TEMP FL C0 RR Q C1 DLD2 FL
¡ãC ppm pF Ohms k fF Ohms Hz
0.50 2.645 100.00 0.230 10.00
-3.50 1.955 900.000 0.150
B003< | 90.03 1.83< 2.561 68.99 1,316.133 0.175 0.54 %10,000,01 |  |  | 20170714011 | 1
B003< | 95.02 1.45< 2.566 69.34 1,306.659 0.176 0.53 %10,000,01 |  |  | 20170714011
B003< | 99.99 0.91< 2.567 69.57 1,298.607 0.176 0.50 %10,000,00 |  |  | 20170714011
B004< | 90.01 1.55< 2.535 107.39< 977.269 0.152 0.52 %10,000,01 |  |  | 20160526494 | 2
B004< | 95.00 1.51< 2.541 109.12< 959.611 0.152 0.96 %10,000,01 |  |  | 20160526494
B004< | 99.98 1.34< 2.558 110.74< 942.664 0.152 0.72 %10,000,01 |  |  | 20160526494
B005< | 89.99 1.41< 2.748< 78.38 1,202.349 0.169 3.58 %10,000,01 |  |  | 20160526270 | 3
B005< | 94.98 1.33< 2.750< 78.08 1,203.889 0.169 3.35 %10,000,01 |  |  | 20160526270
B005< | 100.01 1.17< 2.758< 76.98 1,217.180 0.170 3.18 %10,000,01 |  |  | 20160526270
B006< | 90.02 0.98< 2.725< 80.42 1,203.440 0.164 0.97 %10,000,00 |  |  | 20160526332 | 4
B006< | 95.02 1.02< 2.729< 80.32 1,202.315 0.165 0.71 %10,000,01 |  |  | 20160526332
B006< | 99.98 0.80< 2.735< 79.17 1,216.467 0.165 0.68 %10,000,00 |  |  | 20160526332
B008< | 90.01 1.64< 2.723< 90.26 890.004< 0.198 2.64 %10,000,01 |  |  | 20160526352 | 5
B008< | 95.01 1.60< 2.724< 90.01 890.657< 0.199 1.20 %10,000,01 |  |  | 20160526352
B008< | 99.98 1.46< 2.731< 90.96 878.309< 0.199 2.27 %10,000,01 |  |  | 20160526352
B010< | 90.01 1.91< 2.426 79.16 1,330.682 0.151 0.60 %10,000,01 |  |  | 20170714015 | 6
B010< | 95.01 1.79< 2.428 79.16 1,326.948 0.152 0.67 %10,000,01 |  |  | 20170714015
B010< | 100.00 1.53< 2.437 79.24 1,321.643 0.152 0.66 %10,000,01 |  |  | 20170714015
B011< | 89.98 1.62< 3.936< 76.82 1,174.427 0.176 2.24 %10,000,01 |  |  | gy9516 | 7
B011< | 95.00 1.51< 3.941< 77.53 1,161.374 0.177 1.41 %10,000,01 |  |  | gy9516
B011< | 100.00 1.32< 3.947< 78.13 1,149.063 0.177 1.15 %10,000,01 |  |  | gy9516
B012< | 90.00 0.66< 2.845< 94.53 910.878 0.185 0.59 %10,000,00 |  |  | 20170405027 | 8
B012< | 94.99 0.57< 2.848< 93.90 914.661 0.185 0.55 %10,000,00 |  |  | 20170405027
B012< | 100.01 0.45 2.853< 91.71 933.575 0.186 1.01 %10,000,00 |  |  | 20170405027
B013< | 90.03 1.17< 2.933< 96.88 880.708< 0.187 1.54 %10,000,01 |  |  | 20160526321 | 9
B013< | 94.99 1.15< 2.932< 96.01 886.629< 0.187 0.95 %10,000,01 |  |  | 20160526321
B013< | 100.00 1.02< 2.938< 94.55 897.860< 0.187 1.10 %10,000,01 |  |  | 20160526321
B014< | 90.01 1.30< 2.800< 97.49 857.397< 0.190 0.68 %10,000,01 |  |  | 20170405023 | 10
B014< | 94.97 1.19< 2.803< 96.41 864.981< 0.191 0.61 %10,000,01 |  |  | 20170405023
B014< | 99.99 0.99< 2.809< 93.69 887.213< 0.191 0.59 %10,000,00 |  |  | 20170405023
B015< | 89.97 1.17< 2.829< 80.09 1,248.278 0.159 8.37 %10,000,01 |  |  | gx9610 | 11
B015< | 95.03 0.98< 2.831< 80.07 1,245.264 0.160 12.90< %10,000,00 |  |  | gx9610
B015< | 99.99 0.70< 2.835< 80.87 1,229.105 0.160 11.31< %10,000,00 |  |  | gx9610
B016< | 90.05 0.08 2.741< 91.36 906.695 0.192 1.44 %10,000,00 |  |  | 20160526327 | 12
B016< | 94.99 -0.07 2.744< 87.83 941.169 0.193 0.95 %9,999,999 |  |  | 20160526327
B016< | 100.01 -0.31 2.747< 87.92 937.763 0.193 0.92 %9,999,996 |  |  | 20160526327
B017< | 90.01 1.29< 2.882< 103.09< 852.588< 0.181 1.53 %10,000,01 |  |  | 20160526348 | 13
B017< | 95.00 1.18< 2.883< 104.60< 838.222< 0.182 0.66 %10,000,01 |  |  | 20160526348
B017< | 100.01 0.98< 2.886< 102.13< 855.923< 0.182 1.64 %10,000,00 |  |  | 20160526348
B018< | 89.99 -0.05 2.769< 85.35 1,073.884 0.174 0.47 %9,999,999 |  |  | 20160526118 | 14
B018< | 94.98 -0.26 2.773< 84.94 1,076.542 0.174 1.00 %9,999,997 |  |  | 20160526118
B018< | 100.00 -0.57 2.777< 85.57 1,065.847 0.174 0.82 %9,999,994 |  |  | 20160526118
B019< | 90.02 1.12< 2.725< 83.33 1,156.029 0.165 7.07 %10,000,01 |  |  | gz1402 | 15
B019< | 95.02 1.37< 2.726< 80.63 1,191.930 0.166 3.61 %10,000,01 |  |  | gz1402
B019< | 100.00 1.15< 2.733< 80.20 1,194.463 0.166 3.50 %10,000,01 |  |  | gz1402
B020< | 89.99 1.00< 2.790< 95.61 867.175< 0.192 0.90 %10,000,00 |  |  | gx0898 | 16
B020< | 94.99 0.96< 2.793< 93.86 881.251< 0.192 0.68 %10,000,00 |  |  | gx0898
B020< | 99.99 0.83< 2.795< 90.11 914.964 0.193 1.80 %10,000,00 |  |  | gx0898
B021< | 89.98 1.23< 2.773< 79.56 1,202.856 0.166 6.19 %10,000,01 |  |  | gy9677 | 17
B021< | 95.02 1.08< 2.775< 79.17 1,206.210 0.167 5.99 %10,000,01 |  |  | gy9677
B021< | 100.00 0.84< 2.779< 79.06 1,204.469 0.167 5.68 %10,000,00 |  |  | gy9677
B023< | 90.01 1.71< 2.445 69.89 1,314.389 0.173 0.56 %10,000,01 |  |  | 20170714019 | 18
B023< | 94.98 1.62< 2.451 70.01 1,308.876 0.174 0.56 %10,000,01 |  |  | 20170714019
B023< | 99.98 1.42< 2.451 69.58 1,312.962 0.174 0.55 %10,000,01 |  |  | 20170714019
B024< | 90.02 0.89< 2.783< 102.24< 809.087< 0.192 1.33 %10,000,00 |  |  | 20170405028 | 19
B024< | 95.00 0.78< 2.784< 101.29< 815.060< 0.193 1.20 %10,000,00 |  |  | 20170405028
B024< | 100.02 0.61< 2.788< 99.40 827.829< 0.193 1.41 %10,000,00 |  |  | 20170405028
B026< | 90.01 1.13< 2.572 73.10 1,291.133 0.169 0.59 %10,000,01 |  |  | 20170714002 | 20
B026< | 95.00 1.08< 2.575 73.22 1,285.933 0.169 0.60 %10,000,01 |  |  | 20170714002
B026< | 100.01 1.01< 2.569 73.51 1,277.027 0.170 0.59 %10,000,01 |  |  | 20170714002
B027< | 89.99 1.14< 2.805< 86.55 1,095.593 0.168 0.83 %10,000,01 |  |  | 20160526233 | 21
B027< | 95.02 1.01< 2.807< 88.46 1,069.602 0.168 0.86 %10,000,01 |  |  | 20160526233
B027< | 100.02 0.83< 2.812< 88.70 1,063.085 0.169 0.95 %10,000,00 |  |  | 20160526233
B029< | 89.97 2.00< 2.383 72.96 1,305.564 0.167 2.04 %10,000,01 |  |  | 20160516942 | 22
B029< | 94.96 1.75< 2.388 73.12 1,299.677 0.167 1.65 %10,000,01 |  |  | 20160516942
B029< | 100.00 1.42< 2.398 74.24 1,276.380 0.168 1.18 %10,000,01 |  |  | 20160516942
B030< | 90.02 2.02< 2.504 96.28 983.856 0.168 0.69 %10,000,02 |  |  | 20160526521 | 23
B030< | 95.01 1.81< 2.508 96.08 983.342 0.168 0.52 %10,000,01 |  |  | 20160526521
B030< | 100.02 1.47< 2.543 95.60 985.587 0.169 0.64 %10,000,01 |  |  | 20160526521
B031< | 90.04 -1.91 2.772< 94.90 881.963< 0.190 1.18 %9,999,980 |  |  | 20160526260 | 24
B031< | 95.00 -1.99 2.775< 94.48 883.990< 0.191 1.13 %9,999,980 |  |  | 20160526260
B031< | 99.98 -2.13 2.778< 92.98 895.479< 0.191 1.05 %9,999,978 |  |  | 20160526260
B033< | 90.01 1.27< 2.791< 98.29 976.461 0.166 0.94 %10,000,01 |  |  | gx9807 | 25
B033< | 95.01 1.13< 2.793< 96.91 987.976 0.166 0.75 %10,000,01 |  |  | gx9807
B033< | 99.99 0.93< 2.798< 95.26 1,001.884 0.167 0.92 %10,000,00 |  |  | gx9807
B034< | 90.02 1.17< 2.858< 105.86< 832.647< 0.181 0.78 %10,000,01 |  |  | 20170405025 | 26
B034< | 95.00 1.02< 2.860< 104.65< 840.153< 0.181 0.76 %10,000,01 |  |  | 20170405025
B034< | 100.02 0.81< 2.863< 102.37< 856.156< 0.182 0.71 %10,000,00 |  |  | 20170405025
B035< | 90.02 -1.67 1.938< 69.18 1,227.176 0.187 9.45 %9,999,983 |  |  | 20170309789 | 27
B035< | 95.01 -1.70 1.940< 69.34 1,221.168 0.188 11.62< %9,999,983 |  |  | 20170309789
B035< | 99.99 -1.74 1.943< 69.83 1,209.428 0.188 12.32< %9,999,982 |  |  | 20170309789
Page -1 of 1 (JSC311000HC-20170714-1)

## Sheet1
Crystal Setup File Parameters
Run Name: JSC311000HC-20170714-1
Ref F: F @ 25.00¡ãC (Set)
Print: All Operator: |  |  |  | Run Start: 14-ÆßÔÂ-2017 2:59 pm
Row A: Measured FL |  | Row B: Measured FL |  | Run Finish: 14-ÆßÔÂ-2017 3:49 pm
S&A W2200 Rev: 6.63 Report: 2.17
Start: A001 Stop: B108
Setup: JSC311000hc-2017 82-90-92
Reference F: 10,000,000 Hz CL: 20.00 pF Power: 100.00 uW into 25.00 Ohms Measure: FL/T
TEMP FL C0 RR Q C1 DLD2 FL
¡ãC ppm pF Ohms k fF Ohms Hz
0.50 2.645 100.00 0.230 10.00
-3.50 1.955 900.000 0.150
B015< | 89.97 1.17< 2.829< 80.09 1,248.278 0.159 8.37 %10,000,01 |  |  | gx9610 | 11
B015< | 95.03 0.98< 2.831< 80.07 1,245.264 0.160 12.90< %10,000,00 |  |  | gx9610
B015< | 99.99 0.70< 2.835< 80.87 1,229.105 0.160 11.31< %10,000,00 |  |  | gx9610
B017< | 90.01 1.29< 2.882< 103.09< 852.588< 0.181 1.53 %10,000,01 |  |  | 20160526348 | 13
B017< | 95.00 1.18< 2.883< 104.60< 838.222< 0.182 0.66 %10,000,01 |  |  | 20160526348
B017< | 100.01 0.98< 2.886< 102.13< 855.923< 0.182 1.64 %10,000,00 |  |  | 20160526348
B035< | 90.02 -1.67 1.938< 69.18 1,227.176 0.187 9.45 %9,999,983 |  |  | 20170309789 | 27
B035< | 95.01 -1.70 1.940< 69.34 1,221.168 0.188 11.62< %9,999,983 |  |  | 20170309789
B035< | 99.99 -1.74 1.943< 69.83 1,209.428 0.188 12.32< %9,999,982 |  |  | 20170309789