## Crystal Setup File Parameters.r
Crystal Setup File Parameters
Run Name: Y212804371-20170906
Ref F: F @ 25.00¡ãC (Set)
Print: All Operator: |  |  |  |  | Run Start: 06-¾ÅÔÂ-2017 6:57 pm
Row A: Measured FL |  | Row B: Measured FL |  |  | Run Finish: 06-¾ÅÔÂ-2017 7:29 pm
S&A W2200 Rev: 6.63 Report: 2.17
Start: B001 Stop: B007
Setup: JSC3112803-2017 90-94-98
Reference F: 12,800,000 Hz CL: 20.00 pF Power: 100.00 uW into 80.00 Ohms Measure: FL/T
TEMP FL C0 RR Q C1 DLD2 FL
¡ãC ppm pF Ohms k fF Ohms Hz
1.5 2.695 90.000 0.18 4.000
-1.5 2.205 00.00 0.14
B002< | 89.99 2.8< 2.942< 67.572 %1,00 0.18 11.693< %12,800,03 |  |  | 20170720019
B002< | 94.02 2.6< 2.946< 67.190 %1,01 0.18 10.207< %12,800,03 |  |  | 20170720019
B002< | 98.00 2.4< 2.949< 67.177 %1,00 0.18 9.215< %12,800,03 |  |  | 20170720019
B004< | 90.05 3.2< 2.862< 70.389 %863. 0.20< 2.371 %12,800,04 |  |  | 20170720011
B004< | 93.98 2.7< 2.867< 66.548 %910. 0.21< 32.401< %12,800,03 |  |  | 20170720011
B004< | 97.99 2.4< 2.871< 65.852 %918. 0.21< 0.566 %12,800,03 |  |  | 20170720011
B005< | 90.02 23.2< 0.672< %12,16< %136< 0.01< %188,1< %12,800,29 |  |  | 20170720007
B005< | 94.04 22.8< 0.677< %9,426< %173< 0.01< %38,80< %12,800,29 |  |  | 20170720007
B005< | 98.01 22.5< 0.680< %8,849< %184< 0.01< %45,10< %12,800,28 |  |  | 20170720007
B006< | 89.98 2.2< 2.997< 78.498 %802. 0.20< 16.262< %12,800,02 |  |  | 20170720008
B006< | 93.99 2.1< 3.004< 74.665 %839. 0.20< 14.201< %12,800,02 |  |  | 20170720008
B006< | 98.00 2.0< 3.007< 77.520 %808. 0.20< 14.079< %12,800,02 |  |  | 20170720008
Page -1 of 1 (Y212804371-20170906)