## Crystal Setup File Parameters.r
Crystal Setup File Parameters
Run Name: jsc311000hc-20180102
Ref F: F @ 25.00¡ãC (Set)
Print: All Operator: |  |  |  | Run Start: 02-Ò»ÔÂ-2018 10:56 am
Row A: Measured FL |  | Row B: Measured FL |  | Run Finish: 02-Ò»ÔÂ-2018 11:41 am
S&A W2200 Rev: 6.63 Report: 2.17
Start: B002 Stop: B099
Setup: JSC311000hc-2017 82-90-92
Reference F: 10,000,000 Hz CL: 20.00 pF Power: 100.00 uW into 25.00 Ohms Measure: FL/T
TEMP FL C0 RR Q C1 DLD2 FL
¡ãC ppm pF Ohms k fF Ohms Hz
0.50 2.645 100.00 0.230 10.00
-3.50 1.955 900.00 0.150
B028< | 81.98 -2.95 2.062 264.82< 318.29< 0.189 9.55 %9,999,970 |  |  | 20171019030
B028< | 89.99 -2.80 2.065 266.30< 315.90< 0.189 1.92 %9,999,971 |  |  | 20171019030
B028< | 92.01 -2.80 2.062 266.44< 316.77< 0.189 11.76< %9,999,971 |  |  | 20171019030
Page -1 of 1 (jsc311000hc-20180102)