## Standard.rpt
Setup: E:\Data\²âÊÔÊý¾ÝÉè¶¨\RDTEMPH900228-2018.qcc |  |  | Run Date: 03-Ê®¶þÔÂ-2018 7:41 pm
Description:
Reference F: 115,200,000 Hz
Power: 100.00 uW into 35.00 Ohms
CL: 30.00 pF Using: Measured FL |  |  | S&A 250B: 15.45 Report: 4.62
TEMP FL C0 C1 RR Q FL
¡ãC ppm pF fF Ohms k Hz
50.00 5.000 50.00
20.00 90.00
1< | -------- 41.22 1.771 0.6 31.62 73.15< %115,204,7
2< | -------- 40.73 1.755 0.6 35.04 66.60< %115,204,6
3< | -------- 39.41 1.731 0.6 32.36 71.22< %115,204,5
4< | -------- 40.56 1.750 0.6 32.03 71.79< %115,204,6
5< | -------- 43.48 1.737 0.6 32.06 73.36< %115,205,0
6< | -------- 40.51 1.755 0.6 31.58 73.71< %115,204,6
7< | -------- 39.51 1.734 0.6 32.40 73.69< %115,204,5
8< | -------- 41.81 1.754 0.6 32.51 71.58< %115,204,8
9< | -------- 41.63 1.708 0.6 32.39 70.97< %115,204,7
10< | -------- 41.40 1.749 0.6 33.09 72.24< %115,204,7
11< | -------- 38.37 1.743 0.6 34.75 68.31< %115,204,4
12< | -------- 39.69 1.746 0.6 35.89 65.69< %115,204,5
13< | -------- 37.41 1.754 0.5 32.56 77.67< %115,204,3
14< | -------- 40.16 1.750 0.6 31.78 73.93< %115,204,6
15< | -------- 38.94 1.752 0.6 34.52 70.81< %115,204,4
16< | -------- 40.07 1.768 0.6 33.39 70.66< %115,204,6
17< | -------- 39.02 1.741 0.6 31.83 72.08< %115,204,4
18< | -------- 37.36 1.726 0.6 32.23 74.25< %115,204,3
19< | -------- 39.55 1.760 0.6 31.64 74.16< %115,204,5
20< | -------- 38.01 1.774 0.6 31.82 73.63< %115,204,3
21< | -------- 39.71 1.734 0.5 33.67 74.72< %115,204,5
22< | -------- 39.22 1.757 0.6 32.15 75.94< %115,204,5
23< | -------- 40.09 1.736 0.6 32.21 72.83< %115,204,6
24< | -------- 39.02 1.787 0.6 33.91 69.26< %115,204,4
25< | -------- 39.51 1.749 0.6 30.93 73.82< %115,204,5
26< | -------- 37.75 1.752 0.6 36.03 68.43< %115,204,3
27< | -------- 38.49 1.728 0.6 33.54 74.60< %115,204,4
28< | -------- 39.99 1.752 0.6 36.45 65.99< %115,204,6
29< | -------- 39.37 1.733 0.6 35.88 69.58< %115,204,5
30< | -------- 38.23 1.786 0.6 37.05 65.33< %115,204,4
31< | -------- 38.48 1.768 0.6 34.96 67.60< %115,204,4
32< | -------- 39.59 1.707 0.6 32.69 71.45< %115,204,5
33< | -------- 39.64 1.788 0.6 32.10 72.01< %115,204,5
34< | -------- 38.98 1.795 0.6 32.55 71.60< %115,204,4
35< | -------- 38.96 1.721 0.5 35.39 71.48< %115,204,4
36< | -------- 36.94 1.778 0.6 34.41 68.36< %115,204,2
37< | -------- 38.85 1.698 0.6 32.08 74.59< %115,204,4
38< | -------- 39.75 1.760 0.6 36.14 64.53< %115,204,5
39< | -------- 38.21 1.740 0.6 30.85 76.11< %115,204,4
40< | -------- 40.18 1.760 0.5 34.06 75.85< %115,204,6
41< | -------- 40.08 1.762 0.6 35.92 65.16< %115,204,6
42< | -------- 38.92 1.744 0.6 34.35 70.63< %115,204,4
43< | -------- 39.96 1.774 0.6 34.91 69.11< %115,204,6
44< | -------- 39.10 1.738 0.6 31.49 76.47< %115,204,5
45< | -------- 39.68 1.768 0.6 34.13 69.46< %115,204,5
46< | -------- 40.96 1.718 0.6 36.76 68.11< %115,204,7
47< | -------- 39.79 2.083 0.6 34.20 69.19< %115,204,5
Page -1 of 1 (RDTEMPH900228-2018)