## O23B-F329-20.00MHz
广东大普通信技术有限公司
产品型号： | O23B-F329-20.00MHz |  | 恒温晶体振荡器最终检验记录 | [8 empty] | 版号:B
标称频率： | 20.00 MHz | [10 empty] | NO: | 20130704002
产品系列号 | 温度特性/10-10 | 频率精确度/ppm | 日老化率/10-10 | 电源特性/ppb |  | 工作电流/mA | 启动电流/mA | 高/低电平 |  | 上升/下降/ns | 占空比/% | 波形 | 判定结果
| ≤5.0×10-10 |  |  | ≤±0.3ppb |  |  |  | 高电平(V) | 低电平(V)
| -20℃～70℃ | ≤±0.05ppm | ≤±5.0×10-10 | 4.75V | 5.25V | ≤400mA | ≤1000mA | ≥2.4V | ≤0.4V | ≤10ns | 45%～55%
O121130704001 | 2.82 | 0.00235 | 0.566 | 0.05 | -0.15 | 290 | 890 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 1
O121130704002 | 3.48 | 0.0002 | -1.057 | 0.15 | -0.15 | 297 | 898 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 2
O121130704003 | 2.259 | 0.001 | 3.813 | -0.05 | -0.15 | 270 | 897 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 3
O121130704004 | 2.58 | 0.0016 | -2.799 | 0.1 | 0.05 | 300 | 890 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 4
O121130704005 | 3.936 | 0.0076 | -2.713 | 0.05 | 0.05 | 290 | 891 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 5
O121130704006 | 2.515 | 0.00015 | -2.97 | 0.05 | 0.05 | 267 | 907 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 6
O121130704007 | 3.348 | 0.0022 | -2.699 | 0.05 | 0.05 | 271 | 901 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 7
O121130704008 | 1.757 | -0.00335 | 2.994 | -0.05 | -0.05 | 287 | 895 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 8
O121130704009 | 3.095 | 0.0034 | 1.915 | 0.05 | -0.15 | 290 | 891 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 9
O121130704010 | 3.042 | -0.01185 | 3.026 | -0.05 | -0.05 | 281 | 899 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 10
O121130704011 | 1.077 | -0.00355 | 3.183 | -0.05 | 0.1 | 270 | 901 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 11
O121130704012 | 1.027 | 0.01605 | -2.819 | 0.05 | 0.05 | 291 | 907 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 12
O121130704013 | 2.662 | -0.0002 | -2.937 | -0.05 | 0.1 | 279 | 891 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 13
O121130704014 | 1.9 | 0.00145 | -0.459 | 0.05 | -0.15 | 290 | 903 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 14
O121130704015 | 0.36 | 0.00215 | 0.107 | 0.05 | 0.05 | 287 | 889 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 15
O121130704016 | 2.234 | -0.00125 | 0.534 | -0.05 | -0.05 | 277 | 905 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 16
O121130704017 | 0.618 | 0.0001 | -1.246 | 0.05 | -0.15 | 290 | 901 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 17
O121130704018 | 2.063 | -0.00075 | 2.599 | -0.05 | 0.15 | 272 | 903 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 18
O121130704019 | 0.25 | -0.0031 | -3.061 | 0.1 | -0.1 | 269 | 904 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 19
O121130704020 | 0.525 | 0.00355 | 3.796 | 0.05 | -0.1 | 278 | 892 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 20
O121130704021 | 3.491 | 0.00815 | 1.35 | -0.1 | 0.1 | 282 | 897 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 21
O121130704022 | 1.83 | 0.00095 | -1.438 | -0.1 | -0.05 | 276 | 894 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 22
O121130704023 | 2.22 | 0.0012 | -1.075 | 0.05 | -0.1 | 290 | 896 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 23
O121130704024 | 3.16 | 0.0038 | 2.087 | -0.05 | -0.1 | 262 | 904 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 24
O121130704025 | 0.34 | 0.0003 | -1.523 | -0.05 | 0.05 | 275 | 898 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 25
O121130704026 | 0.8 | 0.00245 | -1.317 | -0.05 | 0.05 | 282 | 901 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 26
O121130704027 | 2.701 | 0.0005 | 0.819 | 0.05 | -0.05 | 269 | 907 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 27
O121130704028 | 1.93 | -0.00485 | 2.41 | 0.1 | -0.05 | 269 | 909 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 28
O121130704029 | 1.846 | 0.0036 | -2.363 | -0.05 | -0.05 | 277 | 904 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 29
O121130704030 | 2.255 | 0.0033 | -0.292 | -0.05 | 0.05 | 280 | 902 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 30
O121130704031 | 1.657 | -0.0025 | -2.257 | -0.05 | 0.1 | 262 | 895 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 31
O121130704032 | 3.452 | -0.0023 | 3.639 | -0.05 | 0.1 | 273 | 897 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 32
O121130704033 | 3.944 | 0.0011 | -0.174 | -0.1 | -0.05 | 266 | 891 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 33
O121130704034 | 1.78 | 0.0035 | 3.265 | -0.05 | -0.1 | 277 | 897 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 34
O121130704035 | 1.519 | 0.00775 | 2.575 | 0.1 | 0.05 | 289 | 894 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 35
O121130704036 | 1.743 | 0.00485 | -1.1 | -0.05 | -0.05 | 292 | 892 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 36
O121130704037 | 3.195 | 0.00175 | -3.952 | 0.1 | 0.1 | 273 | 893 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 37
O121130704038 | 3.29 | -0.00095 | -1.271 | 0.05 | 0.05 | 265 | 898 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 38
O121130704039 | 3.413 | 0.00555 | -3.439 | 0.1 | -0.05 | 279 | 891 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 39
O121130704040 | 0.63 | 0.00125 | -2.809 | 0.1 | 0.05 | 264 | 901 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 40
O121130704041 | 2.355 | -0.0001 | 1.175 | -0.05 | -0.05 | 282 | 909 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 41
O121130704042 | 2.76 | 0.0025 | -2.776 | -0.05 | 0.1 | 277 | 907 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 42
O121130704043 | 0.337 | 0.0001 | -1.047 | -0.05 | 0.25 | 273 | 895 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 43
O121130704044 | 3.295 | -0.00335 | 1.527 | -0.1 | 0.05 | 260 | 908 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 44
O121130704045 | 2.42 | -0.00295 | -3.654 | 0.05 | 0.05 | 269 | 899 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 45
O121130704046 | 0.796 | 0.0136 | 3.887 | -0.1 | -0.1 | 272 | 894 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 46
O121130704047 | 2.33 | 0.0001 | -0.61 | 0.05 | -0.1 | 264 | 897 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 47
O121130704048 | 0.95 | 0.0053 | 2.755 | 0.05 | -0.1 | 257 | 893 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 48
O121130704049 | 1.36 | -0.00175 | -1.464 | -0.1 | 0.05 | 282 | 901 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 49
O121130704050 | 1.62 | 0.00305 | -2.681 | -0.05 | -0.05 | 276 | 907 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 50
O121130704051 | 0.85 | -0.003 | -3.279 | 0.05 | -0.1 | 265 | 909 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 51
O121130704052 | 3.56 | 0.0054 | -1.485 | 0.05 | 0.05 | 289 | 891 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 52
O121130704053 | 3.769 | -0.0039 | 0.633 | -0.05 | 0.1 | 274 | 896 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 53
O121130704054 | 3.15 | 0.00475 | 2.908 | -0.1 | -0.05 | 273 | 902 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 54
O121130704055 | 1.547 | -0.0063 | -1.792 | -0.05 | -0.05 | 267 | 904 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 55
O121130704056 | 3.545 | -0.0038 | -3.692 | -0.1 | -0.05 | 282 | 906 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 56
O121130704057 | 3.427 | 0.0001 | -2.24 | 0.05 | -0.1 | 276 | 909 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 57
O121130704058 | 1.418 | -0.0014 | 1.402 | -0.05 | 0.3 | 262 | 890 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 58
O121130704059 | 1.984 | 0.00615 | 0.601 | -0.05 | -0.1 | 266 | 895 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 59
O121130704060 | 2.411 | 0.0047 | -2.87 | -0.1 | 0.05 | 295 | 897 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 60
O121130704061 | 1.13 | 0.0064 | -2.582 | 0.05 | -0.1 | 273 | 908 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 61
O121130704062 | 3.03 | 0.0049 | 2.428 | -0.1 | -0.05 | 287 | 989 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 62
O121130704063 | 0.69 | 0.00135 | -2.974 | 0.1 | 0.05 | 262 | 894 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 63
O121130704064 | 1.85 | 0.00355 | -2.14 | 0.05 | 0.05 | 277 | 891 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 64
O121130704065 | 3.725 | -0.0009 | -0.891 | -0.05 | -0.1 | 290 | 902 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 65
O121130704066 | 0.938 | 0.00465 | -2.514 | 0.14 | 0.05 | 282 | 890 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 66
O121130704067 | 1.3 | -0.0021 | 2.356 | -0.05 | 0.15 | 273 | 897 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 67
O121130704068 | 3.964 | -0.0013 | 3.744 | -0.05 | 0.15 | 290 | 903 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 68
O121130704069 | 0.354 | 0.0012 | 3.83 | 0.05 | -0.15 | 284 | 897 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 69
O121130704070 | 1.058 | -0.00595 | 3.573 | -0.05 | -0.05 | 274 | 896 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 70
O121130704071 | 3.195 | -0.0008 | -3.658 | -0.05 | 0.15 | 290 | 905 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 71
O121130704072 | 3.21 | 0.0024 | -0.089 | 0.05 | -0.15 | 261 | 901 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 72
O121130704073 | 0.36 | -0.00105 | 0.957 | -0.05 | 0.1 | 274 | 899 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 73
O121130704074 | 2.084 | 0.00125 | 1.569 | 0.05 | -0.15 | 290 | 909 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 74
O121130704075 | 0.64 | 0.00675 | -1.764 | 0.05 | -0.15 | 281 | 891 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 75
O121130704076 | 1.99 | 0.0007 | 0.234 | 0.05 | -0.1 | 273 | 902 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 76
O121130704077 | 2.202 | 0.00335 | 0.116 | 0.05 | -0.15 | 290 | 895 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 77
O121130704078 | 2.36 | -0.0008 | 2.594 | -0.05 | 0.15 | 274 | 907 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 78
O121130704079 | 3.05 | 0.00075 | 3.16 | 0.05 | -0.15 | 273 | 899 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 79
O121130704080 | 1.276 | 0.0092 | 3.588 | 0.05 | -0.1 | 290 | 894 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 80
O121130704081 | 1.58 | -0.00565 | 2.306 | -0.05 | 0.1 | 281 | 894 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 81
O121130704082 | 1.105 | -0.00115 | -1.849 | -0.05 | 0.15 | 300 | 901 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 82
O121130704083 | 1.06 | 0.00605 | 3.98 | 0.05 | -0.1 | 271 | 890 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 83
O121130704084 | 0.45 | -0.00335 | 2.837 | -0.05 | 0.15 | 269 | 897 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 84
O121130704085 | 3.551 | 0.00035 | 0.391 | 0.05 | -0.15 | 279 | 894 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 85
O121130704086 | 0.54 | 0.00395 | -2.396 | 0.05 | -0.15 | 284 | 897 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 86
O121130704087 | 1.329 | 0.0007 | -2.034 | 0.05 | 0.05 | 273 | 899 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 87
O121130704088 | 0.389 | -0.0039 | 1.128 | -0.1 | -0.05 | 271 | 893 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 88
O121130704089 | 2.71 | -0.0046 | -2.482 | -0.1 | -0.05 | 269 | 896 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 89
O121130704090 | 2.251 | 0.0017 | -1.777 | 0.1 | 0.05 | 290 | 898 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 90
O121130704091 | 2.25 | 0.00125 | 0.359 | 0.1 | 0.05 | 271 | 907 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 91
O121130704092 | 3 | 0.00565 | -0.174 | 0.05 | -0.15 | 267 | 901 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 92
O121130704093 | 3.1 | 0.00405 | -3.322 | 0.05 | -0.15 | 291 | 904 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 93
O121130704094 | 3.683 | 0.0019 | -1.25 | 0.05 | 0.05 | 274 | 908 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 94
O121130704095 | 3.084 | 0.0037 | 2.66 | -0.15 | -0.1 | 287 | 902 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 95
O121130704096 | 3.12 | -0.0009 | 2.68 | -0.15 | 0.1 | 290 | 906 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 96
O121130704097 | 0.51 | 0.00335 | -1.631 | 0.15 | -0.1 | 274 | 908 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 97
O121130704098 | 1.77 | -0.004 | -0.317 | -0.05 | 0.1 | 269 | 910 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 98
O121130704099 | 2.93 | -0.00505 | 1.616 | -0.05 | 0.1 | 290 | 909 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 99
O121130704100 | 1.34 | 0.0031 | -2.058 | 0.05 | 0.1 | 290 | 894 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 100
O121130704101 | 0.66 | 0.00635 | 0.965 | 0.1 | -0.15 | 283 | 891 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 101
O121130704102 | 3.754 | -0.00145 | -2.229 | -0.1 | 0.15 | 270 | 893 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 102
O121130704103 | 2.953 | 0.0041 | 0.979 | 0.05 | -0.15 | 279 | 899 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 103
O121130704104 | 0.52 | 0.00085 | 3.734 | 0.05 | 0.05 | 267 | 898 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 104
O121130704105 | 0.32 | -0.00575 | -0.282 | -0.05 | -0.05 | 289 | 895 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 31
O121130704106 | 3.22 | 0.00345 | 3.766 | 0.05 | -0.15 | 290 | 897 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 106
O121130704107 | 0.31 | -0.0019 | -2.504 | -0.15 | 0.1 | 281 | 891 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 107
O121130704108 | 0.71 | 0.0024 | -3.444 | 0.15 | -0.05 | 273 | 909 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 108
O121130704109 | 1.96 | -0.00875 | 2.889 | -0.05 | 0.1 | 279 | 890 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 109
O121130704110 | 0.336 | 0.00035 | 0.305 | 0.05 | -0.1 | 284 | 901 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 110
O121130704111 | 3.29 | 0.00565 | 3.809 | 0.15 | 0.05 | 290 | 906 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 111
O121130704112 | 1.9 | 0.01175 | 1.298 | -0.05 | -0.1 | 291 | 895 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 112
O121130704113 | 1.82 | 0.00165 | 2.954 | 0.1 | 0.05 | 274 | 901 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 113
O121130704114 | 2.08 | 0.0029 | 3.862 | 0.1 | 0.05 | 273 | 896 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 114
O121130704115 | 1.31 | 0.0024 | 3.263 | 0.1 | 0.05 | 279 | 908 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 115
O121130704116 | 2.263 | 0.00315 | -2.942 | 0.1 | -0.15 | 271 | 891 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 116
O121130704117 | 3.309 | 0.00295 | -0.824 | 0.05 | -0.15 | 290 | 907 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 117
O121130704118 | 3.58 | -0.0056 | 1.451 | -0.05 | 0.15 | 274 | 893 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 118
O121130704119 | 1.087 | -0.001 | 2.626 | -0.05 | 0.15 | 290 | 893 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 119
O121130704120 | 3.085 | -0.0018 | 2.85 | -0.1 | -0.05 | 281 | 904 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 120
121
122
123
31
125
126
127
检验/日期：2013.07.04 |  |  | 审核/日期：2013.07.04 |  |  |  | 注：温度特性=(fx-f25)/f0 fx为待检温度点频率，f25为25℃时频率，f0为标称频率 | [6 empty] | 31
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
检验/日期：2013.07.04 |  |  | 审核/日期：2013.07.04 |  |  |  | 注：温度特性=(fx-f25)/f0 fx为待检温度点频率，f25为25℃时频率，f0为标称频率 | [6 empty] | 31
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
检验/日期：2013.05.30 |  |  | 审核/日期：2013.05.30 |  |  |  | 注：温度特性=(fx-f25)/f0 fx为待检温度点频率，f25为25℃时频率，f0为标称频率 | [6 empty] | 31
检验/日期：2012.09.22 |  |  | 审核/日期：2012.09.22 | [9 empty] | 注：温度特性=(fx-f25)/f0 fx为待检温度点频率，f25为25℃时频率，f0为标称频率
检验/日期：2012.08.29 | [12 empty] | 注：温度特性=(fx-f25)/f0 fx为待检温度点频率，f25为25℃时频率，f0为标称频率

## 报告使用
产品系列号 | 温度特性/10-10 | 频率精确度/ppm | 电源特性/ppb |  | 工作电流/mA | 启动电流/mA | 高/低电平 |  | 上升/下降/ns | 占空比/% | 波形 | 判定结果
| ≤5.0×10-10 |  | ≤±0.3ppb |  |  |  | 高电平(V) | 低电平(V)
| -20℃～70℃ | ≤±0.05ppm | 4.75V | 5.25V | ≤400mA | ≤1000mA | ≥2.4V | ≤0.4V | ≤10ns | 45%～55%
O121130704009 | 3.095 | 0.0034 | 0.05 | -0.15 | 290 | 891 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格
第一次复测 |  | -0.136 | -0.534 | -0.051 | 297 | 895 | 3.2 | -0.01 | 1.32 | 47.1 | HCMOS | 合格

## 输入数据
广东大普通信技术有限公司
产品型号： | O23B-F329-20.00MHz |  |  | 恒温晶体振荡器最终检验记录 | [10 empty] | 版号:B
标称频率： | 20 | [13 empty] | NO: | 20130704002
产品系列号 | 温度特性/10-10 | 频率精确度/ppm | 频率精确度/Hz | 日老化率/10-10 | 电源特性/Hz |  |  | 电源特性/ppb |  | 工作电流/mA | 启动电流/mA | 高/低电平 |  | 上升/下降/ns | 占空比/% | 波形 | 判定结果
| ≤5.0×10-10 |  |  |  | ≤±10Hz |  |  | ≤±0.3ppb |  |  |  | 高电平(V) | 低电平(V)
| -20℃～70℃ | ≤±0.05ppm | ≤±1Hz | ≤±5.0×10-10 | 4.75V | 5V | 5.25V | 4.75V | 5.25V | ≤400mA | ≤1000mA | ≥2.4V | ≤0.4V | ≤10ns | 45%～55%
O121130704001 | 2.82 | 0.00235 | 0.047 | 0.566 | 0.048 | 0.047 | 0.05 | 0.05 | -0.15 | 290 | 890 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 1
O121130704002 | 3.48 | 0.0002 | 0.004 | -1.057 | 0.007 | 0.004 | 0.007 | 0.15 | -0.15 | 297 | 898 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 2
O121130704003 | 2.259 | 0.001 | 0.02 | 3.813 | 0.019 | 0.02 | 0.023 | -0.05 | -0.15 | 270 | 897 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 3
O121130704004 | 2.58 | 0.0016 | 0.032 | -2.799 | 0.034 | 0.032 | 0.031 | 0.1 | 0.05 | 300 | 890 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 4
O121130704005 | 3.936 | 0.0076 | 0.152 | -2.713 | 0.153 | 0.152 | 0.151 | 0.05 | 0.05 | 290 | 891 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 5
O121130704006 | 2.515 | 0.00015 | 0.003 | -2.97 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.05 | 0.05 | 267 | 907 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 6
O121130704007 | 3.348 | 0.0022 | 0.044 | -2.699 | 0.045 | 0.044 | 0.043 | 0.05 | 0.05 | 271 | 901 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 7
O121130704008 | 1.757 | -0.00335 | -0.067 | 2.994 | -0.068 | -0.067 | -0.066 | -0.05 | -0.05 | 287 | 895 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 8
O121130704009 | 3.095 | 0.0034 | 0.068 | 1.915 | 0.069 | 0.068 | 0.071 | 0.05 | -0.15 | 290 | 891 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 9
O121130704010 | 3.042 | -0.01185 | -0.237 | 3.026 | -0.238 | -0.237 | -0.236 | -0.05 | -0.05 | 281 | 899 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 10
O121130704011 | 1.077 | -0.00355 | -0.071 | 3.183 | -0.072 | -0.071 | -0.073 | -0.05 | 0.1 | 270 | 901 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 11
O121130704012 | 1.027 | 0.01605 | 0.321 | -2.819 | 0.322 | 0.321 | 0.32 | 0.05 | 0.05 | 291 | 907 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 12
O121130704013 | 2.662 | -0.0002 | -0.004 | -2.937 | -0.005 | -0.004 | -0.006 | -0.05 | 0.1 | 279 | 891 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 13
O121130704014 | 1.9 | 0.00145 | 0.029 | -0.459 | 0.03 | 0.029 | 0.032 | 0.05 | -0.15 | 290 | 903 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 14
O121130704015 | 0.36 | 0.00215 | 0.043 | 0.107 | 0.044 | 0.043 | 0.042 | 0.05 | 0.05 | 287 | 889 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 15
O121130704016 | 2.234 | -0.00125 | -0.025 | 0.534 | -0.026 | -0.025 | -0.024 | -0.05 | -0.05 | 277 | 905 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 16
O121130704017 | 0.618 | 0.0001 | 0.002 | -1.246 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.05 | -0.15 | 290 | 901 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 17
O121130704018 | 2.063 | -0.00075 | -0.015 | 2.599 | -0.016 | -0.015 | -0.018 | -0.05 | 0.15 | 272 | 903 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 18
O121130704019 | 0.25 | -0.0031 | -0.062 | -3.061 | -0.06 | -0.062 | -0.06 | 0.1 | -0.1 | 269 | 904 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 19
O121130704020 | 0.525 | 0.00355 | 0.071 | 3.796 | 0.072 | 0.071 | 0.073 | 0.05 | -0.1 | 278 | 892 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 20
O121130704021 | 3.491 | 0.00815 | 0.163 | 1.35 | 0.161 | 0.163 | 0.161 | -0.1 | 0.1 | 282 | 897 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 21
O121130704022 | 1.83 | 0.00095 | 0.019 | -1.438 | 0.017 | 0.019 | 0.02 | -0.1 | -0.05 | 276 | 894 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 22
O121130704023 | 2.22 | 0.0012 | 0.024 | -1.075 | 0.025 | 0.024 | 0.026 | 0.05 | -0.1 | 290 | 896 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 23
O121130704024 | 3.16 | 0.0038 | 0.076 | 2.087 | 0.075 | 0.076 | 0.078 | -0.05 | -0.1 | 262 | 904 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 24
O121130704025 | 0.34 | 0.0003 | 0.006 | -1.523 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | -0.05 | 0.05 | 275 | 898 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 25
O121130704026 | 0.8 | 0.00245 | 0.049 | -1.317 | 0.048 | 0.049 | 0.048 | -0.05 | 0.05 | 282 | 901 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 26
O121130704027 | 2.701 | 0.0005 | 0.01 | 0.819 | 0.011 | 0.01 | 0.011 | 0.05 | -0.05 | 269 | 907 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 27
O121130704028 | 1.93 | -0.00485 | -0.097 | 2.41 | -0.095 | -0.097 | -0.096 | 0.1 | -0.05 | 269 | 909 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 28
O121130704029 | 1.846 | 0.0036 | 0.072 | -2.363 | 0.071 | 0.072 | 0.073 | -0.05 | -0.05 | 277 | 904 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 29
O121130704030 | 2.255 | 0.0033 | 0.066 | -0.292 | 0.065 | 0.066 | 0.065 | -0.05 | 0.05 | 280 | 902 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 30
O121130704031 | 1.657 | -0.0025 | -0.05 | -2.257 | -0.051 | -0.05 | -0.052 | -0.05 | 0.1 | 262 | 895 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 31
O121130704032 | 3.452 | -0.0023 | -0.046 | 3.639 | -0.047 | -0.046 | -0.048 | -0.05 | 0.1 | 273 | 897 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 32
O121130704033 | 3.944 | 0.0011 | 0.022 | -0.174 | 0.02 | 0.022 | 0.023 | -0.1 | -0.05 | 266 | 891 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 33
O121130704034 | 1.78 | 0.0035 | 0.07 | 3.265 | 0.069 | 0.07 | 0.072 | -0.05 | -0.1 | 277 | 897 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 34
O121130704035 | 1.519 | 0.00775 | 0.155 | 2.575 | 0.157 | 0.155 | 0.154 | 0.1 | 0.05 | 289 | 894 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 35
O121130704036 | 1.743 | 0.00485 | 0.097 | -1.1 | 0.096 | 0.097 | 0.098 | -0.05 | -0.05 | 292 | 892 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 36
O121130704037 | 3.195 | 0.00175 | 0.035 | -3.952 | 0.037 | 0.035 | 0.033 | 0.1 | 0.1 | 273 | 893 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 37
O121130704038 | 3.29 | -0.00095 | -0.019 | -1.271 | -0.018 | -0.019 | -0.02 | 0.05 | 0.05 | 265 | 898 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 38
O121130704039 | 3.413 | 0.00555 | 0.111 | -3.439 | 0.113 | 0.111 | 0.112 | 0.1 | -0.05 | 279 | 891 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 39
O121130704040 | 0.63 | 0.00125 | 0.025 | -2.809 | 0.027 | 0.025 | 0.024 | 0.1 | 0.05 | 264 | 901 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 40
O121130704041 | 2.355 | -0.0001 | -0.002 | 1.175 | -0.003 | -0.002 | -0.001 | -0.05 | -0.05 | 282 | 909 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 41
O121130704042 | 2.76 | 0.0025 | 0.05 | -2.776 | 0.049 | 0.05 | 0.048 | -0.05 | 0.1 | 277 | 907 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 42
O121130704043 | 0.337 | 0.0001 | 0.002 | -1.047 | 0.001 | 0.002 | -0.003 | -0.05 | 0.25 | 273 | 895 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 43
O121130704044 | 3.295 | -0.00335 | -0.067 | 1.527 | -0.069 | -0.067 | -0.068 | -0.1 | 0.05 | 260 | 908 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 44
O121130704045 | 2.42 | -0.00295 | -0.059 | -3.654 | -0.058 | -0.059 | -0.06 | 0.05 | 0.05 | 269 | 899 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 45
O121130704046 | 0.796 | 0.0136 | 0.272 | 3.887 | 0.27 | 0.272 | 0.274 | -0.1 | -0.1 | 272 | 894 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 46
O121130704047 | 2.33 | 0.0001 | 0.002 | -0.61 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.05 | -0.1 | 264 | 897 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 47
O121130704048 | 0.95 | 0.0053 | 0.106 | 2.755 | 0.107 | 0.106 | 0.108 | 0.05 | -0.1 | 257 | 893 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 48
O121130704049 | 1.36 | -0.00175 | -0.035 | -1.464 | -0.037 | -0.035 | -0.036 | -0.1 | 0.05 | 282 | 901 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 49
O121130704050 | 1.62 | 0.00305 | 0.061 | -2.681 | 0.06 | 0.061 | 0.062 | -0.05 | -0.05 | 276 | 907 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 50
O121130704051 | 0.85 | -0.003 | -0.06 | -3.279 | -0.059 | -0.06 | -0.058 | 0.05 | -0.1 | 265 | 909 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 51
O121130704052 | 3.56 | 0.0054 | 0.108 | -1.485 | 0.109 | 0.108 | 0.107 | 0.05 | 0.05 | 289 | 891 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 52
O121130704053 | 3.769 | -0.0039 | -0.078 | 0.633 | -0.079 | -0.078 | -0.08 | -0.05 | 0.1 | 274 | 896 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 53
O121130704054 | 3.15 | 0.00475 | 0.095 | 2.908 | 0.093 | 0.095 | 0.096 | -0.1 | -0.05 | 273 | 902 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 54
O121130704055 | 1.547 | -0.0063 | -0.126 | -1.792 | -0.127 | -0.126 | -0.125 | -0.05 | -0.05 | 267 | 904 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 55
O121130704056 | 3.545 | -0.0038 | -0.076 | -3.692 | -0.078 | -0.076 | -0.075 | -0.1 | -0.05 | 282 | 906 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 56
O121130704057 | 3.427 | 0.0001 | 0.002 | -2.24 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.05 | -0.1 | 276 | 909 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 57
O121130704058 | 1.418 | -0.0014 | -0.028 | 1.402 | -0.029 | -0.028 | -0.034 | -0.05 | 0.3 | 262 | 890 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 58
O121130704059 | 1.984 | 0.00615 | 0.123 | 0.601 | 0.122 | 0.123 | 0.125 | -0.05 | -0.1 | 266 | 895 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 59
O121130704060 | 2.411 | 0.0047 | 0.094 | -2.87 | 0.092 | 0.094 | 0.093 | -0.1 | 0.05 | 295 | 897 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 60
O121130704061 | 1.13 | 0.0064 | 0.128 | -2.582 | 0.129 | 0.128 | 0.13 | 0.05 | -0.1 | 273 | 908 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 61
O121130704062 | 3.03 | 0.0049 | 0.098 | 2.428 | 0.096 | 0.098 | 0.099 | -0.1 | -0.05 | 287 | 989 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 62
O121130704063 | 0.69 | 0.00135 | 0.027 | -2.974 | 0.029 | 0.027 | 0.026 | 0.1 | 0.05 | 262 | 894 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 63
O121130704064 | 1.85 | 0.00355 | 0.071 | -2.14 | 0.072 | 0.071 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 277 | 891 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 64
O121130704065 | 3.725 | -0.0009 | -0.018 | -0.891 | -0.019 | -0.018 | -0.016 | -0.05 | -0.1 | 290 | 902 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 65
O121130704066 | 0.938 | 0.00465 | 0.093 | -2.514 | 0.0958 | 0.093 | 0.092 | 0.14 | 0.05 | 282 | 890 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 66
O121130704067 | 1.3 | -0.0021 | -0.042 | 2.356 | -0.043 | -0.042 | -0.045 | -0.05 | 0.15 | 273 | 897 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 67
O121130704068 | 3.964 | -0.0013 | -0.026 | 3.744 | -0.027 | -0.026 | -0.029 | -0.05 | 0.15 | 290 | 903 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 68
O121130704069 | 0.354 | 0.0012 | 0.024 | 3.83 | 0.025 | 0.024 | 0.027 | 0.05 | -0.15 | 284 | 897 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 69
O121130704070 | 1.058 | -0.00595 | -0.119 | 3.573 | -0.12 | -0.119 | -0.118 | -0.05 | -0.05 | 274 | 896 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 70
O121130704071 | 3.195 | -0.0008 | -0.016 | -3.658 | -0.017 | -0.016 | -0.019 | -0.05 | 0.15 | 290 | 905 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 71
O121130704072 | 3.21 | 0.0024 | 0.048 | -0.089 | 0.049 | 0.048 | 0.051 | 0.05 | -0.15 | 261 | 901 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 72
O121130704073 | 0.36 | -0.00105 | -0.021 | 0.957 | -0.022 | -0.021 | -0.023 | -0.05 | 0.1 | 274 | 899 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 73
O121130704074 | 2.084 | 0.00125 | 0.025 | 1.569 | 0.026 | 0.025 | 0.028 | 0.05 | -0.15 | 290 | 909 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 74
O121130704075 | 0.64 | 0.00675 | 0.135 | -1.764 | 0.136 | 0.135 | 0.138 | 0.05 | -0.15 | 281 | 891 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 75
O121130704076 | 1.99 | 0.0007 | 0.014 | 0.234 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.05 | -0.1 | 273 | 902 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 76
O121130704077 | 2.202 | 0.00335 | 0.067 | 0.116 | 0.068 | 0.067 | 0.07 | 0.05 | -0.15 | 290 | 895 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 77
O121130704078 | 2.36 | -0.0008 | -0.016 | 2.594 | -0.017 | -0.016 | -0.019 | -0.05 | 0.15 | 274 | 907 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 78
O121130704079 | 3.05 | 0.00075 | 0.015 | 3.16 | 0.016 | 0.015 | 0.018 | 0.05 | -0.15 | 273 | 899 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 79
O121130704080 | 1.276 | 0.0092 | 0.184 | 3.588 | 0.185 | 0.184 | 0.186 | 0.05 | -0.1 | 290 | 894 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 80
O121130704081 | 1.58 | -0.00565 | -0.113 | 2.306 | -0.114 | -0.113 | -0.115 | -0.05 | 0.1 | 281 | 894 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 81
O121130704082 | 1.105 | -0.00115 | -0.023 | -1.849 | -0.024 | -0.023 | -0.026 | -0.05 | 0.15 | 300 | 901 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 82
O121130704083 | 1.06 | 0.00605 | 0.121 | 3.98 | 0.122 | 0.121 | 0.123 | 0.05 | -0.1 | 271 | 890 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 83
O121130704084 | 0.45 | -0.00335 | -0.067 | 2.837 | -0.068 | -0.067 | -0.07 | -0.05 | 0.15 | 269 | 897 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 84
O121130704085 | 3.551 | 0.00035 | 0.007 | 0.391 | 0.008 | 0.007 | 0.01 | 0.05 | -0.15 | 279 | 894 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 85
O121130704086 | 0.54 | 0.00395 | 0.079 | -2.396 | 0.08 | 0.079 | 0.082 | 0.05 | -0.15 | 284 | 897 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 86
O121130704087 | 1.329 | 0.0007 | 0.014 | -2.034 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.05 | 0.05 | 273 | 899 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 87
O121130704088 | 0.389 | -0.0039 | -0.078 | 1.128 | -0.08 | -0.078 | -0.077 | -0.1 | -0.05 | 271 | 893 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 88
O121130704089 | 2.71 | -0.0046 | -0.092 | -2.482 | -0.094 | -0.092 | -0.091 | -0.1 | -0.05 | 269 | 896 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 89
O121130704090 | 2.251 | 0.0017 | 0.034 | -1.777 | 0.036 | 0.034 | 0.033 | 0.1 | 0.05 | 290 | 898 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 90
O121130704091 | 2.25 | 0.00125 | 0.025 | 0.359 | 0.027 | 0.025 | 0.024 | 0.1 | 0.05 | 271 | 907 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 91
O121130704092 | 3 | 0.00565 | 0.113 | -0.174 | 0.114 | 0.113 | 0.116 | 0.05 | -0.15 | 267 | 901 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 92
O121130704093 | 3.1 | 0.00405 | 0.081 | -3.322 | 0.082 | 0.081 | 0.084 | 0.05 | -0.15 | 291 | 904 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 93
O121130704094 | 3.683 | 0.0019 | 0.038 | -1.25 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.05 | 0.05 | 274 | 908 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 94
O121130704095 | 3.084 | 0.0037 | 0.074 | 2.66 | 0.071 | 0.074 | 0.076 | -0.15 | -0.1 | 287 | 902 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 95
O121130704096 | 3.12 | -0.0009 | -0.018 | 2.68 | -0.021 | -0.018 | -0.02 | -0.15 | 0.1 | 290 | 906 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 96
O121130704097 | 0.51 | 0.00335 | 0.067 | -1.631 | 0.07 | 0.067 | 0.069 | 0.15 | -0.1 | 274 | 908 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 97
O121130704098 | 1.77 | -0.004 | -0.08 | -0.317 | -0.081 | -0.08 | -0.082 | -0.05 | 0.1 | 269 | 910 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 98
O121130704099 | 2.93 | -0.00505 | -0.101 | 1.616 | -0.102 | -0.101 | -0.103 | -0.05 | 0.1 | 290 | 909 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 99
O121130704100 | 1.34 | 0.0031 | 0.062 | -2.058 | 0.063 | 0.062 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 290 | 894 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 100
O121130704101 | 0.66 | 0.00635 | 0.127 | 0.965 | 0.129 | 0.127 | 0.13 | 0.1 | -0.15 | 283 | 891 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 101
O121130704102 | 3.754 | -0.00145 | -0.029 | -2.229 | -0.031 | -0.029 | -0.032 | -0.1 | 0.15 | 270 | 893 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 102
O121130704103 | 2.953 | 0.0041 | 0.082 | 0.979 | 0.083 | 0.082 | 0.085 | 0.05 | -0.15 | 279 | 899 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 103
O121130704104 | 0.52 | 0.00085 | 0.017 | 3.734 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.05 | 0.05 | 267 | 898 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 104
O121130704105 | 0.32 | -0.00575 | -0.115 | -0.282 | -0.116 | -0.115 | -0.114 | -0.05 | -0.05 | 289 | 895 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 105
O121130704106 | 3.22 | 0.00345 | 0.069 | 3.766 | 0.07 | 0.069 | 0.072 | 0.05 | -0.15 | 290 | 897 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 106
O121130704107 | 0.31 | -0.0019 | -0.038 | -2.504 | -0.041 | -0.038 | -0.04 | -0.15 | 0.1 | 281 | 891 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 107
O121130704108 | 0.71 | 0.0024 | 0.048 | -3.444 | 0.051 | 0.048 | 0.049 | 0.15 | -0.05 | 273 | 909 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 108
O121130704109 | 1.96 | -0.00875 | -0.175 | 2.889 | -0.176 | -0.175 | -0.177 | -0.05 | 0.1 | 279 | 890 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 109
O121130704110 | 0.336 | 0.00035 | 0.007 | 0.305 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.05 | -0.1 | 284 | 901 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 110
O121130704111 | 3.29 | 0.00565 | 0.113 | 3.809 | 0.116 | 0.113 | 0.112 | 0.15 | 0.05 | 290 | 906 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 111
O121130704112 | 1.9 | 0.01175 | 0.235 | 1.298 | 0.234 | 0.235 | 0.237 | -0.05 | -0.1 | 291 | 895 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 112
O121130704113 | 1.82 | 0.00165 | 0.033 | 2.954 | 0.035 | 0.033 | 0.032 | 0.1 | 0.05 | 274 | 901 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 113
O121130704114 | 2.08 | 0.0029 | 0.058 | 3.862 | 0.06 | 0.058 | 0.057 | 0.1 | 0.05 | 273 | 896 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 114
O121130704115 | 1.31 | 0.0024 | 0.048 | 3.263 | 0.05 | 0.048 | 0.047 | 0.1 | 0.05 | 279 | 908 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 115
O121130704116 | 2.263 | 0.00315 | 0.063 | -2.942 | 0.065 | 0.063 | 0.066 | 0.1 | -0.15 | 271 | 891 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 116
O121130704117 | 3.309 | 0.00295 | 0.059 | -0.824 | 0.06 | 0.059 | 0.062 | 0.05 | -0.15 | 290 | 907 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 117
O121130704118 | 3.58 | -0.0056 | -0.112 | 1.451 | -0.113 | -0.112 | -0.115 | -0.05 | 0.15 | 274 | 893 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 118
O121130704119 | 1.087 | -0.001 | -0.02 | 2.626 | -0.021 | -0.02 | -0.023 | -0.05 | 0.15 | 290 | 893 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 119
O121130704120 | 3.085 | -0.0018 | -0.036 | 2.85 | -0.038 | -0.036 | -0.035 | -0.1 | -0.05 | 281 | 904 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 120
1130704121 | 2.468 | 0.00105 | 0.021 | -3.697 | 0.022 | 0.021 | 0.023 | 0.05 | -0.1 | 299 | 892 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 121
1130704122 | 3.05 | -0.00115 | -0.023 | -0.055 | -0.024 | -0.023 | -0.025 | -0.05 | 0.1 | 290 | 894 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 122
1130704123 | 2.49 | 0.00195 | 0.039 | -0.856 | 0.041 | 0.039 | 0.038 | 0.1 | 0.05 | 267 | 891 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 123
1130704124 | 2.06 | -0.00295 | -0.059 | 3.673 | -0.062 | -0.059 | -0.058 | -0.15 | -0.05 | 273 | 901 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 124
1130704125 | 3.34 | -0.00255 | -0.051 | 3.961 | -0.053 | -0.051 | -0.05 | -0.1 | -0.05 | 290 | 890 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 125
1130704126 | 0.503 | -0.00155 | -0.031 | 0.97 | -0.032 | -0.031 | -0.034 | -0.05 | 0.15 | 281 | 890 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 126
1130704127 | 2.843 | -0.0012 | -0.024 | 1.444 | -0.027 | -0.024 | -0.025 | -0.15 | 0.05 | 274 | 907 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 127
1130704128 | 1.699 | 5e-05 | 0.001 | -3.597 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.15 | -0.05 | 290 | 891 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 128
1130704129 | 0.75 | -0.0023 | -0.046 | -2.348 | -0.048 | -0.046 | -0.049 | -0.1 | 0.15 | 281 | 897 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 129
1130704130 | 3.53 | -0.00095 | -0.019 | -3.971 | -0.021 | -0.019 | -0.022 | -0.1 | 0.15 | 272 | 894 | 3.07 | 0.01 | 1 | 50 | HCMOS | 合格 | 130
1130704131 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 131
1130704132 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 132
1130704133 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 133
1130704134 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 134
1130704135 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 135
1130704136 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 136
1130704137 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 137
1130704138 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 138
1130704139 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 139
1130704140 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 140
1130704141 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 141
1130704142 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 142
1130704143 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 143
1130704144 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 144
1130704145 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 145
1130704146 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 146
1130704147 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 147
1130704148 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 148
1130704149 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 149
1130704150 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 150
1130704151 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 151
1130704152 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 152
1130704153 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 153
1130704154 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 154
1130704155 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 155
1130704156 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 156
1130704157 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 157
1130704158 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 158
1130704159 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 159
1130704160 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 160
1130704161 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 161
1130704162 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 162
1130704163 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 163
1130704164 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 164
1130704165 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 165
1130704166 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 166
1130704167 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 167
1130704168 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 168
1130704169 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 169
1130704170 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 170
1130704171 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 171
1130704172 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 172
1130704173 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 173
1130704174 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 174
1130704175 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 175
1130704176 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 176
1130704177 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 177
1130704178 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 178
1130704179 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 179
1130704180 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 180
1130704181 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 181
1130704182 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 182
1130704183 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 183
1130704184 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 184
1130704185 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 185
1130704186 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 186
1130704187 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 187
1130704188 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 188
1130704189 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 189
1130704190 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 190
1130704191 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 191
1130704192 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 192
1130704193 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 193
1130704194 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 194
|  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 195
|  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 196
|  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 197
|  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 198
|  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 199
|  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 200
|  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | HCMOS | 合格 | 201