## O23B-F329-20.00MHz
广东大普通信技术有限公司
产品型号： | O23B-F329-20.00MHz |  | 恒温晶体振荡器最终检验记录 | [8 empty] | 版号:B
标称频率： | 20.00 MHz | [10 empty] | NO: | 20130830002
产品系列号 | 温度特性/10-10 | 频率精确度/ppm | 日老化率/10-10 | 电源特性/ppb |  | 工作电流/mA | 启动电流/mA | 高/低电平 |  | 上升/下降/ns | 占空比/% | 波形 | 判定结果
| ≤5.0×10-10 |  |  | ≤±0.3ppb |  |  |  | 高电平(V) | 低电平(V)
| -20℃～70℃ | ≤±0.05ppm | ≤±5.0×10-10 | 4.75V | 5.25V | ≤400mA | ≤1000mA | ≥2.4V | ≤0.4V | ≤10ns | 45%～55%
O122130829004 | 0.41 | 0.01595 | -1.847 | -0.1 | -0.1 | 264 | 899 | 3.1 | 0.01 | 1.3 | 49 | HCMOS | 合格 | 1
O122130829005 | 1.08 | 0.00375 | -1.975 | -0.1 | -0.05 | 274 | 910 | 3.11 | 0.01 | 1.3 | 49 | HCMOS | 合格 | 2
O122130829006 | 2.84 | -0.0003 | 2.896 | 0.1 | 0.05 | 289 | 894 | 3.14 | 0.03 | 1.5 | 49 | HCMOS | 合格 | 3
O122130829007 | 0.324 | 0.00065 | -0.464 | 0.05 | 0.1 | 274 | 899 | 3.12 | 0.03 | 1.4 | 49 | HCMOS | 合格 | 4
O122130829008 | 3.089 | 0.00785 | -0.378 | -0.1 | -0.15 | 287 | 907 | 3.16 | 0.05 | 1.3 | 50 | HCMOS | 合格 | 5
O122130829009 | 1.668 | -0.00645 | 3.615 | 0.1 | 0.1 | 263 | 905 | 3.09 | 0.05 | 1.3 | 50 | HCMOS | 合格 | 6
O122130829010 | 3.805 | 0.00035 | -3.616 | -0.05 | -0.1 | 274 | 910 | 3.14 | 0.03 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 7
O122130829011 | 2.6 | 0.00115 | 2.076 | 0.05 | -0.2 | 269 | 903 | 3.07 | 0.05 | 1.4 | 49 | HCMOS | 合格 | 8
O122130829012 | 0.69 | -0.004 | 2.233 | -0.05 | 0.15 | 283 | 892 | 3.09 | 0.03 | 1.3 | 50 | HCMOS | 合格 | 9
O122130829013 | 1.56 | 0.00295 | 3.343 | 0.1 | -0.25 | 275 | 897 | 3.1 | 0.05 | 1.3 | 50 | HCMOS | 合格 | 10
O122130829014 | 2.03 | 0.01975 | -3.74 | -0.2 | 0.05 | 294 | 899 | 3.11 | 0.03 | 1.4 | 49 | HCMOS | 合格 | 11
O122130829015 | 3.871 | 0.00085 | -1.742 | -0.1 | -0.1 | 263 | 894 | 3.16 | 0.03 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 12
O122130829016 | 0.058 | 0.00055 | -1.86 | -0.1 | -0.1 | 274 | 895 | 3.19 | 0.01 | 1.5 | 49 | HCMOS | 合格 | 13
O122130829017 | 2.31 | -0.002 | 3.87 | 0.05 | 0.1 | 273 | 893 | 3.14 | 0.03 | 1.6 | 49 | HCMOS | 合格 | 14
O122130829018 | 1.679 | -0.0029 | -3.564 | -0.1 | -0.15 | 289 | 899 | 3.16 | 0.01 | 1.5 | 50 | HCMOS | 合格 | 15
O122130829019 | 3.88 | 0.0025 | 1.113 | -0.05 | -0.1 | 267 | 907 | 3.08 | 0.05 | 1.7 | 50 | HCMOS | 合格 | 16
O122130829020 | 1.028 | 0.00405 | -0.169 | -0.1 | -0.05 | 273 | 900 | 3.05 | 0.03 | 1.6 | 50 | HCMOS | 合格 | 17
O122130829021 | 3.709 | 0.0036 | 0.922 | -0.05 | -0.05 | 290 | 903 | 3.09 | 0.01 | 1.5 | 49 | HCMOS | 合格 | 18
O122130829022 | 3.21 | 0.00215 | 3.262 | -0.1 | -0.05 | 269 | 891 | 3.17 | 0.03 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 19
O122130829023 | 2.58 | -0.0001 | 2.119 | 0.05 | 0.05 | 274 | 894 | 3.19 | 0.01 | 1.7 | 50 | HCMOS | 合格 | 20
O122130829024 | 1.407 | 0.0012 | -0.327 | -0.15 | -0.05 | 283 | 897 | 3.07 | 0.02 | 1.5 | 50 | HCMOS | 合格 | 21
O122130829025 | 2.44 | 0.0056 | 1.135 | -0.05 | -0.1 | 271 | 893 | 3.09 | 0.01 | 1.6 | 50 | HCMOS | 合格 | 22
O122130829026 | 0.82 | -0.0062 | 1.497 | 0.05 | 0.15 | 289 | 898 | 3.1 | 0.04 | 1.5 | 49 | HCMOS | 合格 | 23
O122130829027 | 2.495 | 0.003 | -3.341 | -0.05 | -0.05 | 273 | 896 | 3.17 | 0.03 | 1.7 | 49 | HCMOS | 合格 | 24
O122130829028 | 2.69 | -0.0017 | 1.049 | 0.15 | 0.05 | 289 | 897 | 3.16 | 0.05 | 1.5 | 48 | HCMOS | 合格 | 25
O122130829029 | 3.15 | 0.00335 | 1.754 | -0.1 | -0.1 | 273 | 894 | 3.06 | 0.06 | 1.7 | 49 | HCMOS | 合格 | 26
O122130829030 | 0.358 | 0.00175 | 3.89 | -0.2 | -0.05 | 284 | 892 | 3.07 | 0.04 | 1.3 | 49 | HCMOS | 合格 | 27
O122130829031 | 3.723 | -0.0006 | 0.733 | 0.1 | 0.05 | 273 | 891 | 3.09 | 0.05 | 1.4 | 49 | HCMOS | 合格 | 28
O122130829032 | 0.59 | -0.0073 | 3.96 | 0.05 | 0.1 | 259 | 894 | 3.1 | 0.03 | 1.5 | 50 | HCMOS | 合格 | 29
O122130829033 | 0.411 | 0.0003 | -1.969 | -0.05 | -0.1 | 294 | 899 | 3.13 | 0.07 | 1.5 | 50 | HCMOS | 合格 | 30
O122130829034 | 0.91 | 0.0005 | -3.934 | -0.05 | -0.05 | 269 | 897 | 3.15 | 0.05 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 31
O122130829035 | 2.866 | 0.002 | 1.962 | 0.05 | -0.15 | 273 | 904 | 3.17 | 0.09 | 1.6 | 50 | HCMOS | 合格 | 32
O122130829036 | 3.358 | 0.0031 | -1.851 | -0.15 | -0.05 | 283 | 905 | 3.13 | 0.05 | 1.7 | 49 | HCMOS | 合格 | 33
O122130829037 | 2.37 | 0.00015 | 1.588 | -0.1 | -0.05 | 279 | 894 | 3.11 | 0.03 | 1.9 | 49 | HCMOS | 合格 | 34
O122130829038 | 0.933 | 0.0023 | 1.396 | -0.15 | -0.05 | 283 | 897 | 3.15 | 0.05 | 1.8 | 49 | HCMOS | 合格 | 35
O122130829039 | 1.157 | 0.0018 | -2.278 | -0.05 | -0.15 | 264 | 901 | 3.14 | 0.01 | 1.7 | 50 | HCMOS | 合格 | 36
O122130829040 | 2.609 | 0.00045 | -0.881 | -0.1 | -0.05 | 257 | 900 | 3.17 | 0.03 | 1.7 | 50 | HCMOS | 合格 | 37
O122130829041 | 3.88 | -0.002 | 1.8 | 0.05 | 0.1 | 269 | 894 | 3.15 | 0.03 | 1.6 | 50 | HCMOS | 合格 | 38
O122130829042 | 3.325 | -0.0019 | -0.368 | -0.05 | 0.2 | 297 | 896 | 3.09 | 0.01 | 1.5 | 49 | HCMOS | 合格 | 39
O122130829043 | 2.15 | 0.0063 | 0.262 | -0.15 | -0.05 | 274 | 904 | 3.08 | 0.02 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 40
O122130829044 | 1.48 | 0.00275 | -3.754 | -0.2 | -0.1 | 269 | 895 | 3.14 | 0.06 | 1.6 | 50 | HCMOS | 合格 | 41
O122130829045 | 1.401 | -0.00045 | 0.295 | 0.1 | 0.1 | 279 | 903 | 3.12 | 0.01 | 1.8 | 49 | HCMOS | 合格 | 42
O122130829046 | 3.52 | 0.00175 | 2.024 | -0.1 | -0.1 | 273 | 894 | 3.09 | 0.05 | 1.9 | 49 | HCMOS | 合格 | 43
O122130829047 | 0.69 | 0.0065 | 1.084 | -0.05 | -0.2 | 274 | 902 | 3.1 | 0.07 | 1.5 | 49 | HCMOS | 合格 | 44
O122130829048 | 1.42 | 0.0003 | 3.904 | -0.05 | -0.15 | 289 | 893 | 3.09 | 0.04 | 1.7 | 50 | HCMOS | 合格 | 45
O122130829049 | 3.04 | 0.00375 | -3.297 | 0.05 | 0.2 | 269 | 901 | 3.11 | 0.01 | 1.6 | 50 | HCMOS | 合格 | 46
O122130829050 | 1.829 | 0.00125 | 0.206 | 0.05 | 0.1 | 274 | 892 | 3.16 | 0.02 | 1.8 | 50 | HCMOS | 合格 | 47
O122130829051 | 3.217 | 0.0006 | 3.571 | -0.05 | -0.1 | 289 | 900 | 3.14 | 0.06 | 1.5 | 50 | HCMOS | 合格 | 48
O122130829052 | 3.302 | 0.0002 | -0.648 | -0.15 | -0.05 | 274 | 891 | 3.09 | 0.05 | 1.4 | 49 | HCMOS | 合格 | 49
O122130829053 | 1.7 | 0.00385 | -1.865 | 0.05 | -0.15 | 269 | 905 | 3.07 | 0.04 | 1.8 | 49 | HCMOS | 合格 | 50
O122130829054 | 0.93 | 0.01555 | -2.464 | -0.1 | -0.05 | 290 | 896 | 3.16 | 0.01 | 1.7 | 49 | HCMOS | 合格 | 51
O122130829055 | 3.24 | -0.00065 | -0.669 | 0.1 | 0.05 | 257 | 907 | 3.14 | 0.04 | 1.5 | 49 | HCMOS | 合格 | 52
O122130829056 | 3.681 | 0.00585 | 1.947 | -0.05 | -0.1 | 269 | 897 | 3.12 | 0.03 | 1.6 | 50 | HCMOS | 合格 | 53
O122130829057 | 3.21 | -0.0069 | -3.778 | 0.15 | 0.1 | 293 | 904 | 3.1 | 0.06 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 54
O122130829058 | 1.46 | 0.00055 | 3.772 | 0.05 | -0.15 | 272 | 906 | 3.11 | 0.05 | 1.5 | 50 | HCMOS | 合格 | 55
O122130829059 | 3.457 | 0.00355 | 1.871 | -0.1 | -0.05 | 300 | 899 | 3.16 | 0.02 | 1.5 | 49 | HCMOS | 合格 | 56
O122130829060 | 3.34 | -0.00045 | 3.324 | 0.1 | 0.1 | 271 | 896 | 3.14 | 0.04 | 1.7 | 49 | HCMOS | 合格 | 57
O122130829061 | 2.18 | 0.00275 | -1.034 | -0.05 | -0.1 | 271 | 897 | 3.15 | 0.06 | 1.9 | 50 | HCMOS | 合格 | 58
O122130829062 | 2.633 | 0.0046 | -1.836 | -0.1 | -0.1 | 281 | 908 | 3.09 | 0.05 | 1.6 | 49 | HCMOS | 合格 | 59
O122130829063 | 3.06 | 0.0017 | 2.693 | -0.05 | -0.1 | 269 | 898 | 3.11 | 0.07 | 1.8 | 50 | HCMOS | 合格 | 60
O122130829064 | 1.778 | 0.0004 | 2.982 | 0.05 | 0.1 | 274 | 894 | 3.07 | 0.02 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 61
O122130829065 | 2.38 | -0.004 | -0.69 | 0.05 | 0.1 | 283 | 897 | 3.1 | 0.06 | 1.7 | 49 | HCMOS | 合格 | 62
O122130829066 | 0.64 | 0.00035 | -1.66 | 0.05 | -0.1 | 269 | 904 | 3.09 | 0.04 | 1.6 | 49 | HCMOS | 合格 | 63
O122130829067 | 1.18 | 0.00165 | -0.826 | 0.05 | -0.2 | 271 | 902 | 3.14 | 0.02 | 1.5 | 50 | HCMOS | 合格 | 64
O122130829068 | 3.63 | 0.00035 | 0.424 | -0.1 | -0.1 | 263 | 901 | 3.1 | 0.05 | 1.7 | 50 | HCMOS | 合格 | 65
O122130829069 | 1.587 | 0.00365 | -1.2 | 0.05 | -0.2 | 270 | 891 | 3.16 | 0.07 | 1.8 | 50 | HCMOS | 合格 | 66
O122130829070 | 1.949 | -0.00415 | 3.671 | 0.1 | 0.05 | 259 | 896 | 3.13 | 0.03 | 1.3 | 50 | HCMOS | 合格 | 67
O122130829071 | 2.89 | 0.00435 | -2.941 | -0.05 | -0.15 | 283 | 892 | 3.1 | 0.01 | 1.5 | 49 | HCMOS | 合格 | 68
O122130829072 | 1.25 | 0.00075 | -2.856 | -0.1 | -0.1 | 290 | 897 | 3.09 | 0.04 | 1.4 | 49 | HCMOS | 合格 | 69
O122130829073 | 0.55 | 0.0059 | -3.112 | -0.15 | -0.05 | 269 | 901 | 3.07 | 0.05 | 1.6 | 49 | HCMOS | 合格 | 70
O122130829074 | 1.588 | 0.0006 | -2.343 | -0.05 | -0.25 | 284 | 904 | 3.11 | 0.07 | 1.7 | 49 | HCMOS | 合格 | 71
O122130829075 | 3.179 | -0.00015 | 1.225 | 0.05 | 0.1 | 277 | 908 | 3.16 | 0.06 | 1.9 | 50 | HCMOS | 合格 | 72
O122130829076 | 1.59 | 0.00545 | -1.48 | 0.05 | -0.1 | 290 | 909 | 3.14 | 0.02 | 1.8 | 50 | HCMOS | 合格 | 73
O122130829077 | 0.477 | 0.0022 | -0.369 | 0.05 | -0.2 | 257 | 894 | 3.09 | 0.01 | 1.3 | 50 | HCMOS | 合格 | 74
O122130829078 | 1.49 | 0.00455 | -3.701 | -0.1 | -0.05 | 281 | 898 | 3.07 | 0.04 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 75
O122130829079 | 3.59 | 0.00235 | -1.704 | -0.1 | -0.05 | 287 | 901 | 3.08 | 0.02 | 1.6 | 50 | HCMOS | 合格 | 76
O122130829080 | 0.595 | -0.0049 | -1.821 | 0.15 | 0.05 | 269 | 904 | 3.16 | 0.078 | 1.9 | 50 | HCMOS | 合格 | 77
O122130829081 | 3.97 | -0.0015 | 0.657 | 0.05 | 0.1 | 277 | 897 | 3.14 | 0.06 | 1.7 | 49 | HCMOS | 合格 | 78
O122130829082 | 0.091 | 0.0066 | 1.222 | -0.1 | -0.05 | 271 | 900 | 3.1 | 0.04 | 1.8 | 49 | HCMOS | 合格 | 79
O122130829083 | 3.58 | 0.0063 | 1.65 | -0.05 | -0.15 | 259 | 905 | 3.11 | 0.02 | 1.5 | 49 | HCMOS | 合格 | 80
O122130829084 | 1.565 | 0.00795 | 0.368 | -0.05 | -0.1 | 281 | 895 | 3.06 | 0.05 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 81
O122130829085 | 3.75 | -0.0011 | -3.787 | 0.05 | 0.15 | 269 | 891 | 3.07 | 0.04 | 1.9 | 50 | HCMOS | 合格 | 82
O122130829086 | 2.077 | 0.00185 | 3.799 | -0.1 | -0.1 | 279 | 894 | 3.09 | 0.01 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 83
O122130829087 | 2.708 | 0.0056 | 2.656 | -0.05 | -0.1 | 284 | 904 | 3.1 | 0.03 | 1.6 | 50 | HCMOS | 合格 | 84
O122130829088 | 1.31 | 0.00215 | 0.21 | 0.05 | -0.2 | 264 | 906 | 3.14 | 0.05 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 85
O122130829089 | 2.74 | 0.0017 | -2.577 | -0.05 | -0.1 | 279 | 895 | 3.11 | 0.07 | 1.5 | 50 | HCMOS | 合格 | 86
O122130829090 | 3.53 | 0.0011 | -2.215 | -0.05 | -0.15 | 284 | 907 | 3.16 | 0.04 | 1.7 | 50 | HCMOS | 合格 | 31
O122130829091 | 3.53 | -0.00035 | 0.947 | 0.1 | 0.05 | 274 | 902 | 3.09 | 0.05 | 1.9 | 50 | HCMOS | 合格 | 88
O122130829092 | 1.602 | 0.0006 | -2.663 | -0.05 | -0.05 | 290 | 897 | 3.07 | 0.07 | 1.8 | 50 | HCMOS | 合格 | 89
O122130829093 | 1.143 | 0.00135 | -1.959 | -0.1 | -0.1 | 284 | 904 | 3.08 | 0.01 | 1.3 | 50 | HCMOS | 合格 | 90
O122130829094 | 3.35 | 0.00145 | -3.573 | -0.05 | -0.1 | 274 | 899 | 3.11 | 0.03 | 1.6 | 50 | HCMOS | 合格 | 91
O122130829095 | 0.64 | 0.00275 | 3.894 | -0.05 | -0.1 | 290 | 901 | 3.14 | 0.03 | 1.5 | 50 | HCMOS | 合格 | 92
O122130829096 | 3.792 | -0.00045 | 1.245 | 0.1 | 0.1 | 287 | 900 | 3.16 | 0.02 | 1.9 | 50 | HCMOS | 合格 | 93
O122130829097 | 2.574 | 0.0006 | 3.316 | -0.05 | -0.1 | 281 | 907 | 3.15 | 0.06 | 1.7 | 50 | HCMOS | 合格 | 94
O122130829098 | 1.976 | 0.00295 | -0.774 | -0.1 | -0.1 | 279 | 909 | 3.13 | 0.04 | 1.8 | 50 | HCMOS | 合格 | 95
O122130829099 | 3.771 | 0.00135 | -0.753 | -0.05 | -0.15 | 261 | 904 | 3.07 | 0.07 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 96
O122130829100 | 1.61 | -0.0016 | 3.434 | 0.05 | 0.125 | 281 | 902 | 3.09 | 0.06 | 1.5 | 50 | HCMOS | 合格 | 97
O122130829101 | 0.662 | -0.00745 | -3.252 | 0.1 | 0.05 | 271 | 901 | 3.08 | 0.04 | 1.9 | 50 | HCMOS | 合格 | 98
O122130829102 | 3.962 | 0.0041 | -1.319 | -0.15 | -0.05 | 290 | 903 | 3.1 | 0.03 | 1.7 | 50 | HCMOS | 合格 | 99
O122130829103 | 1.69 | 0.0023 | -1.741 | -0.05 | -0.1 | 277 | 899 | 3.09 | 0.01 | 1.8 | 50 | HCMOS | 合格 | 100
O122130829104 | 0.58 | 0.0009 | 1.282 | 0.05 | -0.15 | 289 | 897 | 3.14 | 0.07 | 1.6 | 50 | HCMOS | 合格 | 101
O122130829105 | 3.406 | 0.0027 | -1.912 | -0.05 | -0.1 | 294 | 898 | 3.16 | 0.06 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 102
O122130829106 | 2.604 | -0.0016 | 1.795 | 0.1 | 0.05 | 257 | 894 | 3.09 | 0.04 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 103
O122130829107 | 0.87 | 0.0025 | -3.45 | -0.05 | -0.1 | 292 | 897 | 3.07 | 0.06 | 1.7 | 50 | HCMOS | 合格 | 104
O122130829108 | 1.58 | -0.00165 | 0.534 | 0.05 | 0.1 | 255 | 895 | 3.14 | 0.02 | 1.6 | 50 | HCMOS | 合格 | 31
O122130829109 | 3.57 | 0.00135 | -3.418 | 0.1 | 0.05 | 272 | 904 | 3.11 | 0.03 | 1.9 | 50 | HCMOS | 合格 | 106
O122130829110 | 1.47 | 0.00235 | -1.688 | -0.05 | -0.05 | 288 | 907 | 3.12 | 0.07 | 1.5 | 50 | HCMOS | 合格 | 107
O122130829111 | 0.362 | -0.00145 | -2.628 | 0.1 | -0.05 | 285 | 909 | 3.15 | 0.04 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 108
O122130829112 | 1.611 | 0.0019 | -3.559 | -0.05 | 0.1 | 272 | 899 | 3.1 | 0.06 | 1.3 | 50 | HCMOS | 合格 | 109
O122130829113 | 1.316 | -0.00145 | 1.857 | 0.1 | -0.05 | 285 | 898 | 3.08 | 0.05 | 1.8 | 50 | HCMOS | 合格 | 110
O122130829114 | 1.81 | 0.00635 | -2.64 | -0.05 | -0.05 | 283 | 895 | 3.11 | 0.03 | 1.5 | 50 | HCMOS | 合格 | 111
O122130829115 | 1.44 | -0.00565 | 2.85 | -0.1 | -0.05 | 272 | 891 | 3.14 | 0.04 | 1.7 | 50 | HCMOS | 合格 | 112
O122130829116 | 1.34 | 0.0001 | -3.494 | 0.05 | 0.05 | 280 | 894 | 3.1 | 0.06 | 1.9 | 50 | HCMOS | 合格 | 113
O122130829117 | 1.6 | 0.00365 | -2.586 | 0.1 | 0.05 | 274 | 892 | 3.14 | 0.07 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 114
O122130829118 | 0.173 | 0.00275 | -3.185 | -0.1 | 0.05 | 292 | 899 | 3.16 | 0.05 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 115
O122130829119 | 3.741 | 0.0016 | -1.39 | -0.1 | 0.05 | 263 | 893 | 3.14 | 0.04 | 1.5 | 50 | HCMOS | 合格 | 116
O122130829120 | 3.21 | 0.0004 | 1.226 | -0.05 | -0.05 | 283 | 901 | 3.17 | 0.01 | 1.7 | 50 | HCMOS | 合格 | 117
O122130829121 | 2.11 | 0.00195 | 3.501 | 0.05 | 0.1 | 275 | 904 | 3.09 | 0.03 | 1.9 | 50 | HCMOS | 合格 | 118
O122130829122 | 2.565 | 0.0026 | -3.323 | -0.1 | -0.15 | 277 | 909 | 3.07 | 0.02 | 1.8 | 50 | HCMOS | 合格 | 119
O122130829123 | 0.812 | 0.0003 | -1.865 | 0.05 | 0.05 | 292 | 904 | 3.08 | 0.07 | 1.8 | 50 | HCMOS | 合格 | 120
O122130829124 | 0.695 | 0.001 | -0.412 | -0.1 | -0.05 | 287 | 901 | 3.1 | 0.05 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 121
O122130829125 | 3.173 | 0.0025 | 3.23 | 0.15 | -0.2 | 266 | 900 | 3.12 | 0.06 | 1.2 | 50 | HCMOS | 合格 | 122
O122130829126 | 3.739 | 0.0028 | 2.429 | 0.05 | 0.1 | 273 | 899 | 3.14 | 0.04 | 1.5 | 50 | HCMOS | 合格 | 123
O122130829127 | 3.83 | -0.0102 | -1.042 | -0.15 | -0.1 | 282 | 894 | 3.09 | 0.01 | 1.4 | 49 | HCMOS | 合格 | 31
O122130829128 | 2.884 | 0.00405 | -0.754 | -0.05 | -0.1 | 269 | 897 | 3.07 | 0.04 | 1.7 | 49 | HCMOS | 合格 | 125
O122130829129 | 1.27 | 0.0021 | -3.744 | -0.1 | -0.05 | 275 | 904 | 3.1 | 0.02 | 1.9 | 49 | HCMOS | 合格 | 126
O122130829130 | 1.069 | -0.0035 | -2.772 | -0.1 | 0.15 | 292 | 906 | 3.14 | 0.06 | 1.5 | 50 | HCMOS | 合格 | 127
O122130829131 | 1.07 | -0.00335 | 0.186 | -0.1 | -0.15 | 273 | 909 | 3.16 | 0.07 | 1.6 | 50 | HCMOS | 合格 | 31
O122130829132 | 0.732 | 0.00105 | -2.315 | -0.05 | -0.1 | 277 | 891 | 3.07 | 0.04 | 1.8 | 50 | HCMOS | 合格 | 129
O122130829133 | 2.06 | 0.0012 | -3.939 | 0.15 | -0.05 | 275 | 897 | 3.09 | 0.03 | 1.9 | 50 | HCMOS | 合格 | 130
O122130829134 | 1.69 | -0.0337 | 0.932 | 0.1 | 0.15 | 284 | 899 | 3.07 | 0.05 | 1.8 | 49 | HCMOS | 合格 | 131
O122130829135 | 1.469 | 0.0005 | 0.195 | 0.15 | 0.1 | 269 | 901 | 3.1 | 0.07 | 1.4 | 49 | HCMOS | 合格 | 132
O122130829136 | 2.14 | -0.00165 | 0.281 | -0.1 | 0.15 | 275 | 904 | 3.12 | 0.05 | 1.6 | 49 | HCMOS | 合格 | 133
O122130829137 | 1.44 | -0.00365 | 0.024 | -0.1 | -0.05 | 264 | 909 | 3.16 | 0.01 | 1.8 | 49 | HCMOS | 合格 | 134
O122130829138 | 0.7 | -0.0037 | 0.793 | -0.1 | 0.05 | 273 | 907 | 3.15 | 0.03 | 1.9 | 49 | HCMOS | 合格 | 135
O122130829139 | 0.166 | -0.0032 | -1.514 | -0.05 | 0.1 | 265 | 906 | 3.12 | 0.02 | 1.7 | 49 | HCMOS | 合格 | 136
O122130829140 | 2.48 | 0.00265 | -0.468 | -0.1 | -0.1 | 273 | 896 | 3.09 | 0.04 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 137
O122130829141 | 3.838 | 0.00395 | 3.896 | -0.1 | 0.05 | 275 | 899 | 3.07 | 0.07 | 1.3 | 50 | HCMOS | 合格 | 138
O122130829142 | 1.25 | 0.00115 | -1.562 | 0.1 | -0.05 | 272 | 897 | 3.1 | 0.05 | 1.8 | 50 | HCMOS | 合格 | 139
O122130829143 | 1.23 | -0.0004 | 2.561 | 0.05 | -0.1 | 269 | 894 | 3.14 | 0.03 | 1.8 | 50 | HCMOS | 合格 | 31
O122130829144 | 3.956 | 0.00305 | 2.443 | 0.05 | -0.1 | 277 | 892 | 3.17 | 0.05 | 1.9 | 50 | HCMOS | 合格 | 141
O122130829145 | 2.73 | -0.0025 | -3.079 | 0.05 | 0.15 | 280 | 899 | 3.16 | 0.07 | 1.5 | 49 | HCMOS | 合格 | 142
O122130829146 | 1.8 | 0.00205 | 3.362 | 0.1 | -0.15 | 274 | 900 | 3.08 | 0.03 | 1.4 | 49 | HCMOS | 合格 | 143
O122130829147 | 3.529 | 0.00365 | 3.789 | -0.05 | -0.1 | 272 | 909 | 3.16 | 0.06 | 1.6 | 49 | HCMOS | 合格 | 144
O122130829148 | 1.45 | 0.00235 | 2.508 | 0.1 | 0.05 | 274 | 894 | 3.07 | 0.04 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 145
O122130829149 | 3.358 | 0.0054 | -1.647 | 0.05 | 0.05 | 280 | 897 | 3.1 | 0.06 | 1.7 | 50 | HCMOS | 合格 | 146
O122130829150 | 3.69 | 0.0014 | 2.817 | -0.05 | 0.1 | 290 | 904 | 3.09 | 0.01 | 1.6 | 49 | HCMOS | 合格 | 147
148
149
150
151
152
31
154
155
检验/日期：2013.08.30 |  |  | 审核/日期：2013.08.30 |  |  |  |  | 注：温度特性=(fx-f25)/f0 fx为待检温度点频率，f25为25℃时频率，f0为标称频率 | [5 empty] | 31
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
检验/日期：2013.05.30 |  |  | 审核/日期：2013.05.30 |  |  |  | 注：温度特性=(fx-f25)/f0 fx为待检温度点频率，f25为25℃时频率，f0为标称频率 | [6 empty] | 31
检验/日期：2012.09.22 |  |  | 审核/日期：2012.09.22 | [9 empty] | 注：温度特性=(fx-f25)/f0 fx为待检温度点频率，f25为25℃时频率，f0为标称频率
检验/日期：2012.08.29 | [12 empty] | 注：温度特性=(fx-f25)/f0 fx为待检温度点频率，f25为25℃时频率，f0为标称频率

## 输入数据
广东大普通信技术有限公司
产品型号： | O23B-F329-20.00MHz |  |  | 恒温晶体振荡器最终检验记录 | [10 empty] | 版号:B
标称频率： | 20 | [13 empty] | NO: | 20130830002
产品系列号 | 温度特性/10-10 | 频率精确度/ppm | 频率精确度/Hz | 日老化率/10-10 | 电源特性/Hz |  |  | 电源特性/ppb |  | 工作电流/mA | 启动电流/mA | 高/低电平 |  | 上升/下降/ns | 占空比/% | 波形 | 判定结果
| ≤5.0×10-10 |  |  |  | ≤±10Hz |  |  | ≤±0.3ppb |  |  |  | 高电平(V) | 低电平(V)
| -20℃～70℃ | ≤±0.05ppm | ≤±1Hz | ≤±5.0×10-10 | 4.75V | 5V | 5.25V | 4.75V | 5.25V | ≤400mA | ≤1000mA | ≥2.4V | ≤0.4V | ≤10ns | 45%～55%
O122130829004 | 0.41 | 0.01595 | 0.319 | -1.847 | 0.317 | 0.319 | 0.321 | -0.1 | -0.1 | 264 | 899 | 3.1 | 0.01 | 1.3 | 49 | HCMOS | 合格 | 1
O122130829005 | 1.08 | 0.00375 | 0.075 | -1.975 | 0.073 | 0.075 | 0.076 | -0.1 | -0.05 | 274 | 910 | 3.11 | 0.01 | 1.3 | 49 | HCMOS | 合格 | 2
O122130829006 | 2.84 | -0.0003 | -0.006 | 2.896 | -0.004 | -0.006 | -0.007 | 0.1 | 0.05 | 289 | 894 | 3.14 | 0.03 | 1.5 | 49 | HCMOS | 合格 | 3
O122130829007 | 0.324 | 0.00065 | 0.013 | -0.464 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.05 | 0.1 | 274 | 899 | 3.12 | 0.03 | 1.4 | 49 | HCMOS | 合格 | 4
O122130829008 | 3.089 | 0.00785 | 0.157 | -0.378 | 0.155 | 0.157 | 0.16 | -0.1 | -0.15 | 287 | 907 | 3.16 | 0.05 | 1.3 | 50 | HCMOS | 合格 | 5
O122130829009 | 1.668 | -0.00645 | -0.129 | 3.615 | -0.127 | -0.129 | -0.131 | 0.1 | 0.1 | 263 | 905 | 3.09 | 0.05 | 1.3 | 50 | HCMOS | 合格 | 6
O122130829010 | 3.805 | 0.00035 | 0.007 | -3.616 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | -0.05 | -0.1 | 274 | 910 | 3.14 | 0.03 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 7
O122130829011 | 2.6 | 0.00115 | 0.023 | 2.076 | 0.024 | 0.023 | 0.027 | 0.05 | -0.2 | 269 | 903 | 3.07 | 0.05 | 1.4 | 49 | HCMOS | 合格 | 8
O122130829012 | 0.69 | -0.004 | -0.08 | 2.233 | -0.081 | -0.08 | -0.083 | -0.05 | 0.15 | 283 | 892 | 3.09 | 0.03 | 1.3 | 50 | HCMOS | 合格 | 9
O122130829013 | 1.56 | 0.00295 | 0.059 | 3.343 | 0.061 | 0.059 | 0.064 | 0.1 | -0.25 | 275 | 897 | 3.1 | 0.05 | 1.3 | 50 | HCMOS | 合格 | 10
O122130829014 | 2.03 | 0.01975 | 0.395 | -3.74 | 0.391 | 0.395 | 0.394 | -0.2 | 0.05 | 294 | 899 | 3.11 | 0.03 | 1.4 | 49 | HCMOS | 合格 | 11
O122130829015 | 3.871 | 0.00085 | 0.017 | -1.742 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | -0.1 | -0.1 | 263 | 894 | 3.16 | 0.03 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 12
O122130829016 | 0.058 | 0.00055 | 0.011 | -1.86 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | -0.1 | -0.1 | 274 | 895 | 3.19 | 0.01 | 1.5 | 49 | HCMOS | 合格 | 13
O122130829017 | 2.31 | -0.002 | -0.04 | 3.87 | -0.039 | -0.04 | -0.042 | 0.05 | 0.1 | 273 | 893 | 3.14 | 0.03 | 1.6 | 49 | HCMOS | 合格 | 14
O122130829018 | 1.679 | -0.0029 | -0.058 | -3.564 | -0.06 | -0.058 | -0.055 | -0.1 | -0.15 | 289 | 899 | 3.16 | 0.01 | 1.5 | 50 | HCMOS | 合格 | 15
O122130829019 | 3.88 | 0.0025 | 0.05 | 1.113 | 0.049 | 0.05 | 0.052 | -0.05 | -0.1 | 267 | 907 | 3.08 | 0.05 | 1.7 | 50 | HCMOS | 合格 | 16
O122130829020 | 1.028 | 0.00405 | 0.081 | -0.169 | 0.079 | 0.081 | 0.082 | -0.1 | -0.05 | 273 | 900 | 3.05 | 0.03 | 1.6 | 50 | HCMOS | 合格 | 17
O122130829021 | 3.709 | 0.0036 | 0.072 | 0.922 | 0.071 | 0.072 | 0.073 | -0.05 | -0.05 | 290 | 903 | 3.09 | 0.01 | 1.5 | 49 | HCMOS | 合格 | 18
O122130829022 | 3.21 | 0.00215 | 0.043 | 3.262 | 0.041 | 0.043 | 0.044 | -0.1 | -0.05 | 269 | 891 | 3.17 | 0.03 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 19
O122130829023 | 2.58 | -0.0001 | -0.002 | 2.119 | -0.001 | -0.002 | -0.003 | 0.05 | 0.05 | 274 | 894 | 3.19 | 0.01 | 1.7 | 50 | HCMOS | 合格 | 20
O122130829024 | 1.407 | 0.0012 | 0.024 | -0.327 | 0.021 | 0.024 | 0.025 | -0.15 | -0.05 | 283 | 897 | 3.07 | 0.02 | 1.5 | 50 | HCMOS | 合格 | 21
O122130829025 | 2.44 | 0.0056 | 0.112 | 1.135 | 0.111 | 0.112 | 0.114 | -0.05 | -0.1 | 271 | 893 | 3.09 | 0.01 | 1.6 | 50 | HCMOS | 合格 | 22
O122130829026 | 0.82 | -0.0062 | -0.124 | 1.497 | -0.123 | -0.124 | -0.127 | 0.05 | 0.15 | 289 | 898 | 3.1 | 0.04 | 1.5 | 49 | HCMOS | 合格 | 23
O122130829027 | 2.495 | 0.003 | 0.06 | -3.341 | 0.059 | 0.06 | 0.061 | -0.05 | -0.05 | 273 | 896 | 3.17 | 0.03 | 1.7 | 49 | HCMOS | 合格 | 24
O122130829028 | 2.69 | -0.0017 | -0.034 | 1.049 | -0.031 | -0.034 | -0.035 | 0.15 | 0.05 | 289 | 897 | 3.16 | 0.05 | 1.5 | 48 | HCMOS | 合格 | 25
O122130829029 | 3.15 | 0.00335 | 0.067 | 1.754 | 0.065 | 0.067 | 0.069 | -0.1 | -0.1 | 273 | 894 | 3.06 | 0.06 | 1.7 | 49 | HCMOS | 合格 | 26
O122130829030 | 0.358 | 0.00175 | 0.035 | 3.89 | 0.031 | 0.035 | 0.036 | -0.2 | -0.05 | 284 | 892 | 3.07 | 0.04 | 1.3 | 49 | HCMOS | 合格 | 27
O122130829031 | 3.723 | -0.0006 | -0.012 | 0.733 | -0.01 | -0.012 | -0.013 | 0.1 | 0.05 | 273 | 891 | 3.09 | 0.05 | 1.4 | 49 | HCMOS | 合格 | 28
O122130829032 | 0.59 | -0.0073 | -0.146 | 3.96 | -0.145 | -0.146 | -0.148 | 0.05 | 0.1 | 259 | 894 | 3.1 | 0.03 | 1.5 | 50 | HCMOS | 合格 | 29
O122130829033 | 0.411 | 0.0003 | 0.006 | -1.969 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | -0.05 | -0.1 | 294 | 899 | 3.13 | 0.07 | 1.5 | 50 | HCMOS | 合格 | 30
O122130829034 | 0.91 | 0.0005 | 0.01 | -3.934 | 0.009 | 0.01 | 0.011 | -0.05 | -0.05 | 269 | 897 | 3.15 | 0.05 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 31
O122130829035 | 2.866 | 0.002 | 0.04 | 1.962 | 0.041 | 0.04 | 0.043 | 0.05 | -0.15 | 273 | 904 | 3.17 | 0.09 | 1.6 | 50 | HCMOS | 合格 | 32
O122130829036 | 3.358 | 0.0031 | 0.062 | -1.851 | 0.059 | 0.062 | 0.063 | -0.15 | -0.05 | 283 | 905 | 3.13 | 0.05 | 1.7 | 49 | HCMOS | 合格 | 33
O122130829037 | 2.37 | 0.00015 | 0.003 | 1.588 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | -0.1 | -0.05 | 279 | 894 | 3.11 | 0.03 | 1.9 | 49 | HCMOS | 合格 | 34
O122130829038 | 0.933 | 0.0023 | 0.046 | 1.396 | 0.043 | 0.046 | 0.047 | -0.15 | -0.05 | 283 | 897 | 3.15 | 0.05 | 1.8 | 49 | HCMOS | 合格 | 35
O122130829039 | 1.157 | 0.0018 | 0.036 | -2.278 | 0.035 | 0.036 | 0.039 | -0.05 | -0.15 | 264 | 901 | 3.14 | 0.01 | 1.7 | 50 | HCMOS | 合格 | 36
O122130829040 | 2.609 | 0.00045 | 0.009 | -0.881 | 0.007 | 0.009 | 0.01 | -0.1 | -0.05 | 257 | 900 | 3.17 | 0.03 | 1.7 | 50 | HCMOS | 合格 | 37
O122130829041 | 3.88 | -0.002 | -0.04 | 1.8 | -0.039 | -0.04 | -0.042 | 0.05 | 0.1 | 269 | 894 | 3.15 | 0.03 | 1.6 | 50 | HCMOS | 合格 | 38
O122130829042 | 3.325 | -0.0019 | -0.038 | -0.368 | -0.039 | -0.038 | -0.042 | -0.05 | 0.2 | 297 | 896 | 3.09 | 0.01 | 1.5 | 49 | HCMOS | 合格 | 39
O122130829043 | 2.15 | 0.0063 | 0.126 | 0.262 | 0.123 | 0.126 | 0.127 | -0.15 | -0.05 | 274 | 904 | 3.08 | 0.02 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 40
O122130829044 | 1.48 | 0.00275 | 0.055 | -3.754 | 0.051 | 0.055 | 0.057 | -0.2 | -0.1 | 269 | 895 | 3.14 | 0.06 | 1.6 | 50 | HCMOS | 合格 | 41
O122130829045 | 1.401 | -0.00045 | -0.009 | 0.295 | -0.007 | -0.009 | -0.011 | 0.1 | 0.1 | 279 | 903 | 3.12 | 0.01 | 1.8 | 49 | HCMOS | 合格 | 42
O122130829046 | 3.52 | 0.00175 | 0.035 | 2.024 | 0.033 | 0.035 | 0.037 | -0.1 | -0.1 | 273 | 894 | 3.09 | 0.05 | 1.9 | 49 | HCMOS | 合格 | 43
O122130829047 | 0.69 | 0.0065 | 0.13 | 1.084 | 0.129 | 0.13 | 0.134 | -0.05 | -0.2 | 274 | 902 | 3.1 | 0.07 | 1.5 | 49 | HCMOS | 合格 | 44
O122130829048 | 1.42 | 0.0003 | 0.006 | 3.904 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | -0.05 | -0.15 | 289 | 893 | 3.09 | 0.04 | 1.7 | 50 | HCMOS | 合格 | 45
O122130829049 | 3.04 | 0.00375 | 0.075 | -3.297 | 0.076 | 0.075 | 0.071 | 0.05 | 0.2 | 269 | 901 | 3.11 | 0.01 | 1.6 | 50 | HCMOS | 合格 | 46
O122130829050 | 1.829 | 0.00125 | 0.025 | 0.206 | 0.026 | 0.025 | 0.023 | 0.05 | 0.1 | 274 | 892 | 3.16 | 0.02 | 1.8 | 50 | HCMOS | 合格 | 47
O122130829051 | 3.217 | 0.0006 | 0.012 | 3.571 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | -0.05 | -0.1 | 289 | 900 | 3.14 | 0.06 | 1.5 | 50 | HCMOS | 合格 | 48
O122130829052 | 3.302 | 0.0002 | 0.004 | -0.648 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | -0.15 | -0.05 | 274 | 891 | 3.09 | 0.05 | 1.4 | 49 | HCMOS | 合格 | 49
O122130829053 | 1.7 | 0.00385 | 0.077 | -1.865 | 0.078 | 0.077 | 0.08 | 0.05 | -0.15 | 269 | 905 | 3.07 | 0.04 | 1.8 | 49 | HCMOS | 合格 | 50
O122130829054 | 0.93 | 0.01555 | 0.311 | -2.464 | 0.309 | 0.311 | 0.312 | -0.1 | -0.05 | 290 | 896 | 3.16 | 0.01 | 1.7 | 49 | HCMOS | 合格 | 51
O122130829055 | 3.24 | -0.00065 | -0.013 | -0.669 | -0.011 | -0.013 | -0.014 | 0.1 | 0.05 | 257 | 907 | 3.14 | 0.04 | 1.5 | 49 | HCMOS | 合格 | 52
O122130829056 | 3.681 | 0.00585 | 0.117 | 1.947 | 0.116 | 0.117 | 0.119 | -0.05 | -0.1 | 269 | 897 | 3.12 | 0.03 | 1.6 | 50 | HCMOS | 合格 | 53
O122130829057 | 3.21 | -0.0069 | -0.138 | -3.778 | -0.135 | -0.138 | -0.14 | 0.15 | 0.1 | 293 | 904 | 3.1 | 0.06 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 54
O122130829058 | 1.46 | 0.00055 | 0.011 | 3.772 | 0.012 | 0.011 | 0.014 | 0.05 | -0.15 | 272 | 906 | 3.11 | 0.05 | 1.5 | 50 | HCMOS | 合格 | 55
O122130829059 | 3.457 | 0.00355 | 0.071 | 1.871 | 0.069 | 0.071 | 0.072 | -0.1 | -0.05 | 300 | 899 | 3.16 | 0.02 | 1.5 | 49 | HCMOS | 合格 | 56
O122130829060 | 3.34 | -0.00045 | -0.009 | 3.324 | -0.007 | -0.009 | -0.011 | 0.1 | 0.1 | 271 | 896 | 3.14 | 0.04 | 1.7 | 49 | HCMOS | 合格 | 57
O122130829061 | 2.18 | 0.00275 | 0.055 | -1.034 | 0.054 | 0.055 | 0.057 | -0.05 | -0.1 | 271 | 897 | 3.15 | 0.06 | 1.9 | 50 | HCMOS | 合格 | 58
O122130829062 | 2.633 | 0.0046 | 0.092 | -1.836 | 0.09 | 0.092 | 0.094 | -0.1 | -0.1 | 281 | 908 | 3.09 | 0.05 | 1.6 | 49 | HCMOS | 合格 | 59
O122130829063 | 3.06 | 0.0017 | 0.034 | 2.693 | 0.033 | 0.034 | 0.036 | -0.05 | -0.1 | 269 | 898 | 3.11 | 0.07 | 1.8 | 50 | HCMOS | 合格 | 60
O122130829064 | 1.778 | 0.0004 | 0.008 | 2.982 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.05 | 0.1 | 274 | 894 | 3.07 | 0.02 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 61
O122130829065 | 2.38 | -0.004 | -0.08 | -0.69 | -0.079 | -0.08 | -0.082 | 0.05 | 0.1 | 283 | 897 | 3.1 | 0.06 | 1.7 | 49 | HCMOS | 合格 | 62
O122130829066 | 0.64 | 0.00035 | 0.007 | -1.66 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.05 | -0.1 | 269 | 904 | 3.09 | 0.04 | 1.6 | 49 | HCMOS | 合格 | 63
O122130829067 | 1.18 | 0.00165 | 0.033 | -0.826 | 0.034 | 0.033 | 0.037 | 0.05 | -0.2 | 271 | 902 | 3.14 | 0.02 | 1.5 | 50 | HCMOS | 合格 | 64
O122130829068 | 3.63 | 0.00035 | 0.007 | 0.424 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | -0.1 | -0.1 | 263 | 901 | 3.1 | 0.05 | 1.7 | 50 | HCMOS | 合格 | 65
O122130829069 | 1.587 | 0.00365 | 0.073 | -1.2 | 0.074 | 0.073 | 0.077 | 0.05 | -0.2 | 270 | 891 | 3.16 | 0.07 | 1.8 | 50 | HCMOS | 合格 | 66
O122130829070 | 1.949 | -0.00415 | -0.083 | 3.671 | -0.081 | -0.083 | -0.084 | 0.1 | 0.05 | 259 | 896 | 3.13 | 0.03 | 1.3 | 50 | HCMOS | 合格 | 67
O122130829071 | 2.89 | 0.00435 | 0.087 | -2.941 | 0.086 | 0.087 | 0.09 | -0.05 | -0.15 | 283 | 892 | 3.1 | 0.01 | 1.5 | 49 | HCMOS | 合格 | 68
O122130829072 | 1.25 | 0.00075 | 0.015 | -2.856 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | -0.1 | -0.1 | 290 | 897 | 3.09 | 0.04 | 1.4 | 49 | HCMOS | 合格 | 69
O122130829073 | 0.55 | 0.0059 | 0.118 | -3.112 | 0.115 | 0.118 | 0.119 | -0.15 | -0.05 | 269 | 901 | 3.07 | 0.05 | 1.6 | 49 | HCMOS | 合格 | 70
O122130829074 | 1.588 | 0.0006 | 0.012 | -2.343 | 0.011 | 0.012 | 0.017 | -0.05 | -0.25 | 284 | 904 | 3.11 | 0.07 | 1.7 | 49 | HCMOS | 合格 | 71
O122130829075 | 3.179 | -0.00015 | -0.003 | 1.225 | -0.002 | -0.003 | -0.005 | 0.05 | 0.1 | 277 | 908 | 3.16 | 0.06 | 1.9 | 50 | HCMOS | 合格 | 72
O122130829076 | 1.59 | 0.00545 | 0.109 | -1.48 | 0.11 | 0.109 | 0.111 | 0.05 | -0.1 | 290 | 909 | 3.14 | 0.02 | 1.8 | 50 | HCMOS | 合格 | 73
O122130829077 | 0.477 | 0.0022 | 0.044 | -0.369 | 0.045 | 0.044 | 0.048 | 0.05 | -0.2 | 257 | 894 | 3.09 | 0.01 | 1.3 | 50 | HCMOS | 合格 | 74
O122130829078 | 1.49 | 0.00455 | 0.091 | -3.701 | 0.089 | 0.091 | 0.092 | -0.1 | -0.05 | 281 | 898 | 3.07 | 0.04 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 75
O122130829079 | 3.59 | 0.00235 | 0.047 | -1.704 | 0.045 | 0.047 | 0.048 | -0.1 | -0.05 | 287 | 901 | 3.08 | 0.02 | 1.6 | 50 | HCMOS | 合格 | 76
O122130829080 | 0.595 | -0.0049 | -0.098 | -1.821 | -0.095 | -0.098 | -0.099 | 0.15 | 0.05 | 269 | 904 | 3.16 | 0.078 | 1.9 | 50 | HCMOS | 合格 | 77
O122130829081 | 3.97 | -0.0015 | -0.03 | 0.657 | -0.029 | -0.03 | -0.032 | 0.05 | 0.1 | 277 | 897 | 3.14 | 0.06 | 1.7 | 49 | HCMOS | 合格 | 78
O122130829082 | 0.091 | 0.0066 | 0.132 | 1.222 | 0.13 | 0.132 | 0.133 | -0.1 | -0.05 | 271 | 900 | 3.1 | 0.04 | 1.8 | 49 | HCMOS | 合格 | 79
O122130829083 | 3.58 | 0.0063 | 0.126 | 1.65 | 0.125 | 0.126 | 0.129 | -0.05 | -0.15 | 259 | 905 | 3.11 | 0.02 | 1.5 | 49 | HCMOS | 合格 | 80
O122130829084 | 1.565 | 0.00795 | 0.159 | 0.368 | 0.158 | 0.159 | 0.161 | -0.05 | -0.1 | 281 | 895 | 3.06 | 0.05 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 81
O122130829085 | 3.75 | -0.0011 | -0.022 | -3.787 | -0.021 | -0.022 | -0.025 | 0.05 | 0.15 | 269 | 891 | 3.07 | 0.04 | 1.9 | 50 | HCMOS | 合格 | 82
O122130829086 | 2.077 | 0.00185 | 0.037 | 3.799 | 0.035 | 0.037 | 0.039 | -0.1 | -0.1 | 279 | 894 | 3.09 | 0.01 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 83
O122130829087 | 2.708 | 0.0056 | 0.112 | 2.656 | 0.111 | 0.112 | 0.114 | -0.05 | -0.1 | 284 | 904 | 3.1 | 0.03 | 1.6 | 50 | HCMOS | 合格 | 84
O122130829088 | 1.31 | 0.00215 | 0.043 | 0.21 | 0.044 | 0.043 | 0.047 | 0.05 | -0.2 | 264 | 906 | 3.14 | 0.05 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 85
O122130829089 | 2.74 | 0.0017 | 0.034 | -2.577 | 0.033 | 0.034 | 0.036 | -0.05 | -0.1 | 279 | 895 | 3.11 | 0.07 | 1.5 | 50 | HCMOS | 合格 | 86
O122130829090 | 3.53 | 0.0011 | 0.022 | -2.215 | 0.021 | 0.022 | 0.025 | -0.05 | -0.15 | 284 | 907 | 3.16 | 0.04 | 1.7 | 50 | HCMOS | 合格 | 87
O122130829091 | 3.53 | -0.00035 | -0.007 | 0.947 | -0.005 | -0.007 | -0.008 | 0.1 | 0.05 | 274 | 902 | 3.09 | 0.05 | 1.9 | 50 | HCMOS | 合格 | 88
O122130829092 | 1.602 | 0.0006 | 0.012 | -2.663 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | -0.05 | -0.05 | 290 | 897 | 3.07 | 0.07 | 1.8 | 50 | HCMOS | 合格 | 89
O122130829093 | 1.143 | 0.00135 | 0.027 | -1.959 | 0.025 | 0.027 | 0.029 | -0.1 | -0.1 | 284 | 904 | 3.08 | 0.01 | 1.3 | 50 | HCMOS | 合格 | 90
O122130829094 | 3.35 | 0.00145 | 0.029 | -3.573 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | -0.05 | -0.1 | 274 | 899 | 3.11 | 0.03 | 1.6 | 50 | HCMOS | 合格 | 91
O122130829095 | 0.64 | 0.00275 | 0.055 | 3.894 | 0.054 | 0.055 | 0.057 | -0.05 | -0.1 | 290 | 901 | 3.14 | 0.03 | 1.5 | 50 | HCMOS | 合格 | 92
O122130829096 | 3.792 | -0.00045 | -0.009 | 1.245 | -0.007 | -0.009 | -0.011 | 0.1 | 0.1 | 287 | 900 | 3.16 | 0.02 | 1.9 | 50 | HCMOS | 合格 | 93
O122130829097 | 2.574 | 0.0006 | 0.012 | 3.316 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | -0.05 | -0.1 | 281 | 907 | 3.15 | 0.06 | 1.7 | 50 | HCMOS | 合格 | 94
O122130829098 | 1.976 | 0.00295 | 0.059 | -0.774 | 0.057 | 0.059 | 0.061 | -0.1 | -0.1 | 279 | 909 | 3.13 | 0.04 | 1.8 | 50 | HCMOS | 合格 | 95
O122130829099 | 3.771 | 0.00135 | 0.027 | -0.753 | 0.026 | 0.027 | 0.03 | -0.05 | -0.15 | 261 | 904 | 3.07 | 0.07 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 96
O122130829100 | 1.61 | -0.0016 | -0.032 | 3.434 | -0.031 | -0.032 | -0.0345 | 0.05 | 0.125 | 281 | 902 | 3.09 | 0.06 | 1.5 | 50 | HCMOS | 合格 | 97
O122130829101 | 0.662 | -0.00745 | -0.149 | -3.252 | -0.147 | -0.149 | -0.15 | 0.1 | 0.05 | 271 | 901 | 3.08 | 0.04 | 1.9 | 50 | HCMOS | 合格 | 98
O122130829102 | 3.962 | 0.0041 | 0.082 | -1.319 | 0.079 | 0.082 | 0.083 | -0.15 | -0.05 | 290 | 903 | 3.1 | 0.03 | 1.7 | 50 | HCMOS | 合格 | 99
O122130829103 | 1.69 | 0.0023 | 0.046 | -1.741 | 0.045 | 0.046 | 0.048 | -0.05 | -0.1 | 277 | 899 | 3.09 | 0.01 | 1.8 | 50 | HCMOS | 合格 | 100
O122130829104 | 0.58 | 0.0009 | 0.018 | 1.282 | 0.019 | 0.018 | 0.021 | 0.05 | -0.15 | 289 | 897 | 3.14 | 0.07 | 1.6 | 50 | HCMOS | 合格 | 101
O122130829105 | 3.406 | 0.0027 | 0.054 | -1.912 | 0.053 | 0.054 | 0.056 | -0.05 | -0.1 | 294 | 898 | 3.16 | 0.06 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 102
O122130829106 | 2.604 | -0.0016 | -0.032 | 1.795 | -0.03 | -0.032 | -0.033 | 0.1 | 0.05 | 257 | 894 | 3.09 | 0.04 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 103
O122130829107 | 0.87 | 0.0025 | 0.05 | -3.45 | 0.049 | 0.05 | 0.052 | -0.05 | -0.1 | 292 | 897 | 3.07 | 0.06 | 1.7 | 50 | HCMOS | 合格 | 104
O122130829108 | 1.58 | -0.00165 | -0.033 | 0.534 | -0.032 | -0.033 | -0.035 | 0.05 | 0.1 | 255 | 895 | 3.14 | 0.02 | 1.6 | 50 | HCMOS | 合格 | 105
O122130829109 | 3.57 | 0.00135 | 0.027 | -3.418 | 0.029 | 0.027 | 0.026 | 0.1 | 0.05 | 272 | 904 | 3.11 | 0.03 | 1.9 | 50 | HCMOS | 合格 | 106
O122130829110 | 1.47 | 0.00235 | 0.047 | -1.688 | 0.046 | 0.047 | 0.048 | -0.05 | -0.05 | 288 | 907 | 3.12 | 0.07 | 1.5 | 50 | HCMOS | 合格 | 107
O122130829111 | 0.362 | -0.00145 | -0.029 | -2.628 | -0.027 | -0.029 | -0.028 | 0.1 | -0.05 | 285 | 909 | 3.15 | 0.04 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 108
O122130829112 | 1.611 | 0.0019 | 0.038 | -3.559 | 0.037 | 0.038 | 0.036 | -0.05 | 0.1 | 272 | 899 | 3.1 | 0.06 | 1.3 | 50 | HCMOS | 合格 | 109
O122130829113 | 1.316 | -0.00145 | -0.029 | 1.857 | -0.027 | -0.029 | -0.028 | 0.1 | -0.05 | 285 | 898 | 3.08 | 0.05 | 1.8 | 50 | HCMOS | 合格 | 110
O122130829114 | 1.81 | 0.00635 | 0.127 | -2.64 | 0.126 | 0.127 | 0.128 | -0.05 | -0.05 | 283 | 895 | 3.11 | 0.03 | 1.5 | 50 | HCMOS | 合格 | 111
O122130829115 | 1.44 | -0.00565 | -0.113 | 2.85 | -0.115 | -0.113 | -0.112 | -0.1 | -0.05 | 272 | 891 | 3.14 | 0.04 | 1.7 | 50 | HCMOS | 合格 | 112
O122130829116 | 1.34 | 0.0001 | 0.002 | -3.494 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.05 | 0.05 | 280 | 894 | 3.1 | 0.06 | 1.9 | 50 | HCMOS | 合格 | 113
O122130829117 | 1.6 | 0.00365 | 0.073 | -2.586 | 0.075 | 0.073 | 0.072 | 0.1 | 0.05 | 274 | 892 | 3.14 | 0.07 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 114
O122130829118 | 0.173 | 0.00275 | 0.055 | -3.185 | 0.053 | 0.055 | 0.054 | -0.1 | 0.05 | 292 | 899 | 3.16 | 0.05 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 115
O122130829119 | 3.741 | 0.0016 | 0.032 | -1.39 | 0.03 | 0.032 | 0.031 | -0.1 | 0.05 | 263 | 893 | 3.14 | 0.04 | 1.5 | 50 | HCMOS | 合格 | 116
O122130829120 | 3.21 | 0.0004 | 0.008 | 1.226 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | -0.05 | -0.05 | 283 | 901 | 3.17 | 0.01 | 1.7 | 50 | HCMOS | 合格 | 117
O122130829121 | 2.11 | 0.00195 | 0.039 | 3.501 | 0.04 | 0.039 | 0.037 | 0.05 | 0.1 | 275 | 904 | 3.09 | 0.03 | 1.9 | 50 | HCMOS | 合格 | 118
O122130829122 | 2.565 | 0.0026 | 0.052 | -3.323 | 0.05 | 0.052 | 0.055 | -0.1 | -0.15 | 277 | 909 | 3.07 | 0.02 | 1.8 | 50 | HCMOS | 合格 | 119
O122130829123 | 0.812 | 0.0003 | 0.006 | -1.865 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 292 | 904 | 3.08 | 0.07 | 1.8 | 50 | HCMOS | 合格 | 120
O122130829124 | 0.695 | 0.001 | 0.02 | -0.412 | 0.018 | 0.02 | 0.021 | -0.1 | -0.05 | 287 | 901 | 3.1 | 0.05 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 121
O122130829125 | 3.173 | 0.0025 | 0.05 | 3.23 | 0.053 | 0.05 | 0.054 | 0.15 | -0.2 | 266 | 900 | 3.12 | 0.06 | 1.2 | 50 | HCMOS | 合格 | 122
O122130829126 | 3.739 | 0.0028 | 0.056 | 2.429 | 0.057 | 0.056 | 0.054 | 0.05 | 0.1 | 273 | 899 | 3.14 | 0.04 | 1.5 | 50 | HCMOS | 合格 | 123
O122130829127 | 3.83 | -0.0102 | -0.204 | -1.042 | -0.207 | -0.204 | -0.202 | -0.15 | -0.1 | 282 | 894 | 3.09 | 0.01 | 1.4 | 49 | HCMOS | 合格 | 124
O122130829128 | 2.884 | 0.00405 | 0.081 | -0.754 | 0.08 | 0.081 | 0.083 | -0.05 | -0.1 | 269 | 897 | 3.07 | 0.04 | 1.7 | 49 | HCMOS | 合格 | 125
O122130829129 | 1.27 | 0.0021 | 0.042 | -3.744 | 0.04 | 0.042 | 0.043 | -0.1 | -0.05 | 275 | 904 | 3.1 | 0.02 | 1.9 | 49 | HCMOS | 合格 | 126
O122130829130 | 1.069 | -0.0035 | -0.07 | -2.772 | -0.072 | -0.07 | -0.073 | -0.1 | 0.15 | 292 | 906 | 3.14 | 0.06 | 1.5 | 50 | HCMOS | 合格 | 127
O122130829131 | 1.07 | -0.00335 | -0.067 | 0.186 | -0.069 | -0.067 | -0.064 | -0.1 | -0.15 | 273 | 909 | 3.16 | 0.07 | 1.6 | 50 | HCMOS | 合格 | 128
O122130829132 | 0.732 | 0.00105 | 0.021 | -2.315 | 0.02 | 0.021 | 0.023 | -0.05 | -0.1 | 277 | 891 | 3.07 | 0.04 | 1.8 | 50 | HCMOS | 合格 | 129
O122130829133 | 2.06 | 0.0012 | 0.024 | -3.939 | 0.027 | 0.024 | 0.025 | 0.15 | -0.05 | 275 | 897 | 3.09 | 0.03 | 1.9 | 50 | HCMOS | 合格 | 130
O122130829134 | 1.69 | -0.0337 | -0.674 | 0.932 | -0.672 | -0.674 | -0.677 | 0.1 | 0.15 | 284 | 899 | 3.07 | 0.05 | 1.8 | 49 | HCMOS | 合格 | 131
O122130829135 | 1.469 | 0.0005 | 0.01 | 0.195 | 0.013 | 0.01 | 0.008 | 0.15 | 0.1 | 269 | 901 | 3.1 | 0.07 | 1.4 | 49 | HCMOS | 合格 | 132
O122130829136 | 2.14 | -0.00165 | -0.033 | 0.281 | -0.035 | -0.033 | -0.036 | -0.1 | 0.15 | 275 | 904 | 3.12 | 0.05 | 1.6 | 49 | HCMOS | 合格 | 133
O122130829137 | 1.44 | -0.00365 | -0.073 | 0.024 | -0.075 | -0.073 | -0.072 | -0.1 | -0.05 | 264 | 909 | 3.16 | 0.01 | 1.8 | 49 | HCMOS | 合格 | 134
O122130829138 | 0.7 | -0.0037 | -0.074 | 0.793 | -0.076 | -0.074 | -0.075 | -0.1 | 0.05 | 273 | 907 | 3.15 | 0.03 | 1.9 | 49 | HCMOS | 合格 | 135
O122130829139 | 0.166 | -0.0032 | -0.064 | -1.514 | -0.065 | -0.064 | -0.066 | -0.05 | 0.1 | 265 | 906 | 3.12 | 0.02 | 1.7 | 49 | HCMOS | 合格 | 136
O122130829140 | 2.48 | 0.00265 | 0.053 | -0.468 | 0.051 | 0.053 | 0.055 | -0.1 | -0.1 | 273 | 896 | 3.09 | 0.04 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 137
O122130829141 | 3.838 | 0.00395 | 0.079 | 3.896 | 0.077 | 0.079 | 0.078 | -0.1 | 0.05 | 275 | 899 | 3.07 | 0.07 | 1.3 | 50 | HCMOS | 合格 | 138
O122130829142 | 1.25 | 0.00115 | 0.023 | -1.562 | 0.025 | 0.023 | 0.024 | 0.1 | -0.05 | 272 | 897 | 3.1 | 0.05 | 1.8 | 50 | HCMOS | 合格 | 139
O122130829143 | 1.23 | -0.0004 | -0.008 | 2.561 | -0.007 | -0.008 | -0.006 | 0.05 | -0.1 | 269 | 894 | 3.14 | 0.03 | 1.8 | 50 | HCMOS | 合格 | 140
O122130829144 | 3.956 | 0.00305 | 0.061 | 2.443 | 0.062 | 0.061 | 0.063 | 0.05 | -0.1 | 277 | 892 | 3.17 | 0.05 | 1.9 | 50 | HCMOS | 合格 | 141
O122130829145 | 2.73 | -0.0025 | -0.05 | -3.079 | -0.049 | -0.05 | -0.053 | 0.05 | 0.15 | 280 | 899 | 3.16 | 0.07 | 1.5 | 49 | HCMOS | 合格 | 142
O122130829146 | 1.8 | 0.00205 | 0.041 | 3.362 | 0.043 | 0.041 | 0.044 | 0.1 | -0.15 | 274 | 900 | 3.08 | 0.03 | 1.4 | 49 | HCMOS | 合格 | 143
O122130829147 | 3.529 | 0.00365 | 0.073 | 3.789 | 0.072 | 0.073 | 0.075 | -0.05 | -0.1 | 272 | 909 | 3.16 | 0.06 | 1.6 | 49 | HCMOS | 合格 | 144
O122130829148 | 1.45 | 0.00235 | 0.047 | 2.508 | 0.049 | 0.047 | 0.046 | 0.1 | 0.05 | 274 | 894 | 3.07 | 0.04 | 1.4 | 50 | HCMOS | 合格 | 145
O122130829149 | 3.358 | 0.0054 | 0.108 | -1.647 | 0.109 | 0.108 | 0.107 | 0.05 | 0.05 | 280 | 897 | 3.1 | 0.06 | 1.7 | 50 | HCMOS | 合格 | 146
O122130829150 | 3.69 | 0.0014 | 0.028 | 2.817 | 0.027 | 0.028 | 0.026 | -0.05 | 0.1 | 290 | 904 | 3.09 | 0.01 | 1.6 | 49 | HCMOS | 合格 | 147
2130829151 |  | -0.0015 | -0.03 |  | -0.029 | -0.03 | -0.031 | 0.05 | 0.05 | 286 | 907 | 3.08 | 0.03 | 1.5 | 49 | HCMOS | 合格 | 148
2130829152 |  | 0.0012 | 0.024 |  | 0.022 | 0.024 | 0.025 | -0.1 | -0.05 | 279 | 901 | 3.14 | 0.02 | 1.3 | 49 | HCMOS | 合格 | 149
2130829153 |  | 0.00385 | 0.077 |  | 0.079 | 0.077 | 0.078 | 0.1 | -0.05 | 283 | 896 | 3.16 | 0.06 | 1.7 | 49 | HCMOS | 合格 | 150
2130829154 |  |  | 0.075 |  | 0.078 | 0.075 | 0.072 | 0.15 | 0.15 | 275 | 908 | 3.12 | 0.05 | 1.5 | 50 | HCMOS | 合格 | 151
2130829155 |  |  | 0.116 |  | 0.119 | 0.116 | 0.115 | 0.15 | 0.05 | 264 | 898 | 3.13 | 0.01 | 1.6 | 50 | HCMOS | 合格 | 152
2130829156 |  |  | 0.197 |  | 0.195 | 0.197 | 0.199 | -0.1 | -0.1 | 273 | 901 | 3.16 | 0.04 | 1.8 | 50 | HCMOS | 合格 | 153
2130829157 |  |  | 0.022 |  | 0.02 | 0.022 | 0.023 | -0.1 | -0.05 | 258 | 904 | 3.15 | 0.06 | 1.9 | 49 | HCMOS | 合格 | 154
2130829158 |  |  | -0.046 |  | -0.047 | -0.046 | -0.048 | -0.05 | 0.1 | 284 | 900 | 3.09 | 0.03 | 1.5 | 50 | HCMOS | 合格 | 155
2130829159 |  |  | 0.047 |  | 0.045 | 0.047 | 0.046 | -0.1 | 0.05 | 267 | 907 | 3.07 | 0.02 | 1.7 | 50 | HCMOS | 合格 | 156
2130829160 |  |  | 0.065 |  | 0.062 | 0.065 | 0.067 | -0.15 | -0.1 | 259 | 909 | 3.06 | 0.06 | 1.9 | 49 | HCMOS | 合格 | 157
2130829161 |  |  | 0.009 |  | 0.007 | 0.009 | 0.008 | -0.1 | 0.05 | 273 | 902 | 3.07 | 0.06 | 1.6 | 49 | HCMOS | 合格 | 158