## O11F-S319-12.80MHz-A
| 产品型号：O11F-S319-12.80MHz-A |  |  | 恒温晶体振荡器最终检验记录 | [7 empty] | 版号:B
| 标称频率：12.80MHz | [10 empty] | NO:20161219001
产品系列号 | 温度特性 | 频率精确度 | 日老化率 | 电源特性 |  | 启动电流 | 工作电流 | 上升/下降 | 高/低电平 |  | 占空比 | 波形 | 判定结果
| ppb | ppb | ppb | 3.135 V(ppb) | 3.465 V(ppb) | mA | mA | ns | 高电平(V) | 低电平(V) | %
| Abs≤25 | Abs≤500.00 | Abs≤4.5 | Abs≤10 |  | ≤500 | ≤200 | ≤5 | ≥2.4 | ≤0.4 | 45～55
O093161219001 | -4.458 | -12.352 | 3.687 | 1.26 | -0.92 | 458.75 | 195 | 2.6 | 3.024 | 0.024 | 50.4 | HCMOS | 合格
O093161219002 | -11.38 | -5.211 | -2.47 | -0.95 | -1.66 | 455.5 | 187 | 2.7 | 3.01 | 0.01 | 50.26 | HCMOS | 合格
O093161219003 | 4.667 | -14.711 | 0.706 | 2.22 | -0.98 | 423 | 178 | 2.7 | 2.98 | -0.02 | 50.36 | HCMOS | 合格
O093161219004 | 2.818 | -18.016 | -4.26 | -0.23 | -0.7 | 421.5 | 197 | 2.7 | 3.03 | 0.03 | 50.2 | HCMOS | 合格
O093161219005 | -4.349 | -6.313 | 0.539 | 0.39 | -1.75 | 452.5 | 190.25 | 2.7 | 3.01 | 0.004 | 50.3 | HCMOS | 合格
O093161219006 | -9.599 | -13.273 | -1.304 | -3.7 | -3.46 | 445.5 | 190 | 2.7 | 2.98 | 0.004 | 50.28 | HCMOS | 合格
O093161219007 | -4.083 | -5.156 | 0.596 | 0.67 | -1.41 | 449.75 | 184 | 2.7 | 3.01 | 0.01 | 50.34 | HCMOS | 合格
O093161219008 | -7.161 | 3.187 | 0.087 | 0.06 | -0.14 | 456 | 188 | 2.7 | 3.004 | 0.01 | 50.28 | HCMOS | 合格
O093161219009 | -5.844 | -5.375 | 3.119 | -1.45 | -1.86 | 429 | 186 | 2.7 | 3.01 | 0.01 | 50.24 | HCMOS | 合格
O093161219010 | 2.979 | -15.047 | 2.542 | 0.8 | -1.6 | 411.5 | 191 | 2.8 | 2.98 | -0.008 | 50.16 | HCMOS | 合格
O093161219011 | 4.469 | -23.945 | 0.854 | 0.59 | -0.57 | 449.5 | 192 | 2.7 | 2.98 | -0.014 | 50.28 | HCMOS | 合格
O093161219012 | 4.599 | -16.078 | -0.871 | 1.82 | 0.62 | 462.5 | 189 | 2.7 | 3.01 | 0.01 | 50.34 | HCMOS | 合格
O093161219013 | -7.479 | -12.758 | 2.213 | -2.36 | -0.34 | 447 | 184.25 | 2.7 | 3.01 | 0.01 | 50.22 | HCMOS | 合格
O093161219014 | 7.849 | -14.602 | 0.711 | 1.09 | -1.3 | 442 | 192 | 2.6 | 2.998 | 0.01 | 50.24 | HCMOS | 合格
O093161219015 | -5.208 | -13.141 | 3.813 | -0.1 | -0.62 | 428.5 | 187 | 2.6 | 3.01 | 0.01 | 50.32 | HCMOS | 合格
O093161219016 | 4.75 | -6.57 | 4.228 | -3.27 | -1.28 | 451.5 | 187.5 | 2.7 | 2.98 | 0.01 | 50.32 | HCMOS | 合格
O093161219017 | -3.25 | 12.187 | 1.968 | -0.91 | -0.77 | 454.5 | 187.25 | 2.7 | 2.98 | -0.02 | 50.36 | HCMOS | 合格
O093161219018 | 3.396 | -12.766 | 0.013 | 0.17 | -1.88 | 452 | 190.75 | 2.7 | 3.022 | 0.01 | 50.28 | HCMOS | 合格
O093161219019 | -10.031 | 8.953 | 2.805 | 1.06 | -2.21 | 448.5 | 192 | 2.6 | 3.01 | 0.01 | 50.32 | HCMOS | 合格
O093161219020 | 4.594 | -4.133 | 0.888 | 0.62 | -1.15 | 464.25 | 187 | 2.7 | 2.98 | -0.014 | 50.44 | HCMOS | 合格
O093161219021 | -2.859 | 8.937 | 2.93 | 1.35 | -1.7 | 460 | 192 | 2.7 | 2.98 | -0.02 | 50.38 | HCMOS | 合格
O093161219022 | -4.865 | -10.328 | 0.903 | 1.66 | -2.07 | 450.25 | 192 | 2.6 | 3.01 | 0.004 | 50.26 | HCMOS | 合格
O093161219023 | -1.953 | -2.039 | -0.286 | -0.73 | -1.16 | 448.5 | 185.75 | 2.6 | 2.98 | 0.004 | 50.32 | HCMOS | 合格
O093161219024 | -2.276 | 0.187 | 2.942 | -0.94 | -1.37 | 426 | 187 | 2.7 | 3.01 | 0.01 | 50.3 | HCMOS | 合格
O093161219025 | 2.823 | -13.273 | 0.529 | 1.41 | -1.8 | 457 | 190 | 2.6 | 2.986 | 0.01 | 50.36 | HCMOS | 合格